Извещение № 9 от 08.02.2013г.

о проведении закупки у единственного поставщика

Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика носит информационный характер и не является отбором участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 18 раздела 15 «Положения о закупках МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), Место нахождения / почтовый адрес: 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок Адрес электронной почты pochta@schelkovoteplo.ru Контактный телефон: 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84. |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Лот №1. Выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный» г. Щелково. Лот №2. Выполнение работ по контролю работоспособности, настройке на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодической поверке газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Лот №1. 115500,00 руб. Лот №2. 199800, 00 руб. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): | Лот №1. Российский рубль. Лот №2. Российский рубль. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Московская область, г. Щелково |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении закупки, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Не предусмотрено |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов проведения закупки | Не предусмотрено |

«Утверждаю»

И.о. директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

_____________Е.А. Пивиков

«___» ______________2013 г.

Документация о проведении закупки у единственного поставщика

Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение документации на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика и носит информационный характер и не является отбором участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 18 раздела 15 «Положения о закупках МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), Место нахождения / почтовый адрес: 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок Адрес электронной почты pochta@schelkovoteplo.ru Контактный телефон: 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84. |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Лот №1. Выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный» г. Щелково. Лот №2. Выполнение работ по контролю работоспособности, настройке на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодической поверке газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Лот № 1. 115500,00 руб. Лот № 2. 199800, 00 руб. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): | Российский рубль |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Лот № 1. Оплата Исполнителю производится в течение 10-ти дней на основании полученных Заказчиком: двухсторонне подписанного акта оказанных услуг, счета и счет-фактуры. Оплата за оказанные услуги осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае несвоевременного представления документов или не полного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. По согласованию сторон возможны иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству РФ. Лот № 2. Оплата Подрядчику производится в течении 10-ти дней на основании полученных Заказчиком: двухсторонне подписанного акта выполненных работ и счета. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. По согласованию сторон возможны иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству РФ. |
| Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Лот № 1. С учетом НДС 18 %. Лот № 2. Без учета НДС 18 %. |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Лот № 1. Наличие технических средств и лицензии на обслуживание контроллеров DL 05-06 Direct Logic. Лот № 2. Наличие ремонтно-поверочных стендов для проведения проверки, наличие лицензии. |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом договора, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик | Не предусмотрено |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Не предусмотрено |
| Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Лот № 1. В соответствии с договором. Лот № 2. В соответствии с договором. |
| Порядок, место, дата начала, дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В соответствии с «Положением о закупках МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Не предусмотрено |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не предусмотрено |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупки | Не предусмотрено |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупки | Не предусмотрено |

Лот № 1											Проект договора

ДОГОВОР №

г.  Щелково 					                                          от « ____ » __________201_ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________ с одной стороны, и Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Мокурова С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ежемесячному выполнению работ: «Техническое обслуживание аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный» г. Щелково

  - Состав работ, выполняемых при техническом обслуживании, приведен в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Срок действия Договора устанавливается с _______ по _________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.  Стоимость работ по Договору в соответствии с протоколом о договорной цене составляет ____________ руб. (______________________________________________) руб. _____ коп. в год,  в т.ч. НДС (18 %) –  и подтверждается Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и Графиком технического обслуживания (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

2.2.  Оплата  Исполнителю  производится в течение 10-ти дней на основании полученных Заказчиком: двухсторонне подписанного акта оказанных услуг, счета и счет-фактуры. Оплата за оказанные услуги осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае несвоевременного представления документов или не полного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом  Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. По согласованию сторон возможны иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Работы по техническому обслуживанию выполняются ежемесячно согласно Графику технического обслуживания АСУ ТП котельной (Приложение № 2).

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.  Исполнитель представляет акт выполненных работ на подписание  Заказчику до  3-го числа месяца следующего за отчетным. Исполнитель до 5 числа месяца следующего за отчетным представляет Заказчику двухсторонний подписанный акт, счет и счет фактуру о выполненных работах по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 по котельной ул. Сиреневая, г.Щелково.

4.2.  Заказчик обязан в течение 2 дней  направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3.  В случае мотивированного отказа Заказчика составляется акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. После устранения замечаний работа повторно предъявляется к приемке Заказчику в том же порядке.

4.4. При отсутствии мотивированного отказа в течение двух дней работы считаются принятыми.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за:

а) качество и сроки выполнения работ;

б) соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций требований ТБ и ПБ, правил внутреннего распорядка Заказчика;

в) Исполнитель совместно с Заказчиком ежемесячно оформляет акт по проверке автоматики безопасности по прилагаемой форме (Приложение №5 к Договору).

5.2. Заказчик несет ответственность за:

а) обеспечение необходимых мероприятий для проведения ТО;

б) своевременное предоставление технической документации, а так же необходимые средства автоматизации и запасные части к ним, указанные в Приложении № 4;

5.3. В случае неисправности обслуживаемого оборудования и невозможности продолжения эксплуатации котельной с обеспечением необходимых параметров, Исполнитель обеспечивает прибытие своих сотрудников для устранения неисправности, а Заказчик оплачивает  услуги Исполнителя в размере _________ руб. за норма-день.

5.4. Ответственный по Договору - начальник участка №2 Данюков А.Л.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, равно как и его расторжение, оформляются сторонами дополнительными соглашениями.

6.2.Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с письменным предупреждением другой стороны за 3 месяца.

6.3. Все договоренности и переписка сторон, предшествующие заключению настоящего Договора, утрачивают силу с момента заключения договора.

6.4. Стороны обязуются принять все меры для урегулирования споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении и приемке работ по настоящему Договору.

6.5. В случае невозможности достижения взаимного согласия по возникшим спорным вопросам, стороны обязуются разрешить их через арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

6.6.  Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.7.  Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.8.  Юридические адреса, реквизиты и расчетные счета сторон:

Исполнитель:

Заказчик:          Муниципальное предприятие Щелковского района

«Щелковская теплосеть»

141108, г. Щелково Московской обл., платформа Воронок.

ИНН 5050026684, КПП 505001001

р/сч 40602810300080000003 в ОАО АБ «Пушкино» г. Щелково

кор/сч 30101810000000000362

БИК 044552362, ОКПО 50153757, ОКОНХ 90215.

6.8.  К настоящему Договору прилагается:

- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение 1);

- График технического обслуживания (Приложение 2);

- Состав работ, входящих в регламент технического обслуживания (Приложение 3);

- Перечень запасных частей средств автоматизации, поддерживаемых в постоянном наличии у  МП ЩР «Щёлковская теплосеть» (Приложение №4);

- Акт проверки параметров настройки АБ и сигнализации (Приложение № 5).

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| __________________ | Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» _________________ С.М. Мокуров |

Приложение №1

к Договору № ______________

от « ____ » __________201_ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - директор МП ЩР «Щелковская теплосеть» Мокуров С.М. и от лица Исполнителя - ____________________________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на ежемесячное выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла  КВГМ-20 на котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный», г. Щелково в сумме:

__________ (___________________________) __ копеек,  в т.ч. НДС (18 %) – _______________ руб.

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Стоимость (руб.), в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание ТО1 |  |
| 2 | Техническое обслуживание ТО2 |  |
| 3 | Техническое обслуживание ТО3 |  |

Договорная цена является окончательной и пересмотру не подлежит. Изменение цены договора производится только письменным дополнительным соглашением за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| ___________________ | Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» _________________ С.М. Мокуров |

Приложение № 2

к Договору №____________________

от « ____ » __________201_ г.

.

| Утверждаю: Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| _____________С.М. Мокуров |  | ____________ |

# График технического обслуживания на 201__ год

аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла  КВГМ-20

на котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный», г. Щелково.

| № п/п | Наименование | Месяц | Цена, руб. | Стоимость на год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ТО1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | ТО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | ТО3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Договору № ________________________

от « ____ » __________201__ г.

.

| Утверждаю: Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| _____________С.М. Мокуров |  | ____________ |

Состав работ, входящих в регламент технического обслуживания (ТО)

автоматики котельной  по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный», г. Щелково.

1-     ТО 1— 1 раз в месяц

1.1.    Внешний осмотр технических средств автоматизации (ТС А). Оценка технического состояния

и работоспособности по внешним признакам.

1 .2.    Проверка правильности установки ТСА, сохранности пломб, маркировки, клемм.

1.3.    Проверка качества крепления и подтяжка разъёмных механических соединений.

1 .4.    Проверка и подтяжка разъёмных электрических соединений.

1 .5.    Проверка надёжности заземления.

- Проверка герметичности первичных приборов и преобразователей.

- Чистка ТСА от пыли, грязи и коррозии.

- Проверка напряжения питания.	
1 .9.    Замена неисправных ТСА*.

1.10.    Опробование автоматики безопасности котла по методике проверки защит АСУ котла КВГМ-20, разработанной исполнителем (с остановом котла по одному из параметров).

1.11.  Проверка функционирования регистрации данных на верхнем уровне управления.

2.	ТО 2 – 1 раз в полгода

- ТО1.

- Проверка срабатывания всех датчиков реле.

- Проверка и настройка соответствия параметров автоматики безопасности.

- Проверка и корректировка показаний аналоговых приборов.

- Проверка функционирования ИМ.

- Проверка четкости действия механических частей ИМ, регулировка тяг.

- Проверка и настройка конечных выключателей исполнительных механизмов.

- Проверка и настройка работы ПИД-регуляторов.

- Проверка и настройка соответствия режимов работы оборудования режимным картам.

- Проверка функционирования программного обеспечения верхнего и нижнего уровня.
Внесение корректировок. Архивирование базы данных верхнего уровня.

3.	ТО 3 - 1 раз в полгода

3.1.    ТО 2.

3 .2.    Продувка трубных проводок.

3.3.    Чистка и протирка оптики.

- Чистка контактов (шлейфов, клемм, разъёмов).

- Проверка технического состояния коммуникаций, правильности маркировки вводов, кабелей, труб.

- Исправление монтажных креплений с заменой негодного крепежа.

- Проверка состояния электрических цепей, коммутационной аппаратуры.

- Проверка и настройка срабатывания автоматических выключателей в щитах автоматики и управления.
3.10. Чистка или замена кондуктометрических датчиков.

- Проверка и настройка электронных блоков, расходомеров, датчиков давления, датчиков
температуры, частотных регуляторов.

- Проверка времени срабатывания исполнительных устройств.

Примечание:

* - замена ТСА, устанавливаемых в трубопровод, и требующих для снятия разборку фланцевых, муфтовых и сварных соединений трубопроводов, снятие изоляции и/или другого технологического оборудования осуществляется совместно с персоналом по ремонту трубопроводов и соответствующего технологического оборудования.

Приложение № 4

к Договору №____________________

от « ____ » __________201__ г.

| Утверждаю: Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| _____________С.М. Мокуров |  | ____________ |

Перечень запасных технических средств автоматизации, поддерживаемых

в постоянном наличии у МП ЩР «Щёлковская теплосеть» на котельной

по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный», г. Щелково.

| № п/п | Наименование и технические характеристики оборудования и материалов | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан с электромагнитным приводом ЗАО «Амакс газ» |  | шт. | 1 |
| 2 | Датчик «Метран» | модель 1150 ΔР 2,5(0,1 МПа | шт. | 1 |
| 3 | Датчик контроля пламени | ФСП-2 | шт. | 1 |
| 4 | Запальное устройство к горелке |  | шт. | 1 |
| 5 | Тягонапоромер | ТНП-52±12,5 мм | шт. | 1 |
| 6 | Тягонапоромер | ТНП-52±200 Па | шт. | 1 |
| 7 | Датчик «Метран» | 100 ДИ (по номиналу) |  |  |
| 8 | Контроллеры | CPU-320DS Аi-NО2/RTD Bi-/016DC24В | шт. шт. шт. | 1 1 1 |

Приложение № 5

к Договору №__________________

от « ____ » __________201__ г.

| Утверждаю: Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| _____________С.М. Мокуров |  | ____________ |

АКТ

ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ

АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Котла КВ-ГМ-20 зав №10402 с горелкой РГМГ20ПР №«20120121»

Заказчик:   МП ШР «Щелковская теплосеть»

(наименование организации)

Объект:   Котел КВ-ГМ-20

| № | Наименование Параметра | Единица Измерен | Тип Датчика | Задание | Величина Сраб-ния | Время Сраб-ния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение давления воды на выходе из котла ( max аварийное). | кгс/см2 | Метран 100-ди | 15 |  | Без выд. |
|  | Понижение давления воды на входе в котел ( min аварийное). | кгс/см2 | Метран 100-ди | 5 |  | Без выд. |
|  | Понижение расхода воды воды через котел( min аварийное). | мЗ/ч | Метран 100-ди | 200 |  | Без выд. |
|  | Понижение давления воздуха перед горелкой (датчик давления) | кПа | Метран 100-ди | 0,04 |  | 20 сек. |
|  | Понижение разрежения воздуха в топке котла. | Па | Метран 100-ди | -5 |  | 20 сек. |
|  | Повышение давления газа перед блоком клапанов. | кПа | Метран 100-ди | 40 |  | Без выд. |
|  | Понижение давления газа перед блоком клапанов. | кПа | Метран 100-ди | 20 |  | Без выд. |
|  | Повышение давления газа перед горелкой. | кПа | Метран 100-ди | 14 |  | Без выд. |
|  | Повышение температуры на выходе из котла. | °С | Кдт200.2 | 150 |  | Без выд. |
|  | Понижение давления газа перед горелкой. | кПа | Метран 100-ди | 1 |  | Без выд. |
|  | Погасание факела горелки | Погасание | ФЭСП-2 | Погасан |  | Без выд. |
|  | Отключение вентилятора | н.з. контакт | Пускатель | Отключ |  | Без выд. |
|  | Отключение дымососа | н.з. контакт | Пускатель | Отключ |  | Без выд. |
|  | Отключение электропитания | Отключение | Отключение | Отключ |  | Без выд. |

ЗАКАЗЧИК: Ответственный за ОПО					Данюков А.Л.

ПОДРЯДЧИК:

Лот № 2											Проект договора

Договор подряда №

г.									           "____" ____________ 201  г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и МП ЩР «Щелковская теплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Мокурова С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п.1.2 настоящего договора и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

  - Контроль работоспособности, настройку на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодическую поверку газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней  с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук.

  - Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость работ по предповерочной подготовке и периодической поверки сигнализаторов (за один канал) указана в Приложении № 1 к настоящему договору.

2.2 Оплата Подрядчику производится в течении 10-ти дней на основании полученных Заказчиком: двухсторонне подписанного акта выполненных работ и счета. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. По согласованию сторон возможны иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1Выполнить периодическую поверку газоанализаторов стационарных многоканальных и сдать их Заказчику в срок в соответствии с п.1.2. настоящего договора.

3.1.2. В случае обнаружении дефектов устранить их по требованию Заказчика за свой счет согласно акту о недостатках.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. После получения от Подрядчика газоанализаторов принять результаты работ, а в случае Выполнение работ по контролю работоспособности, настройке на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодической поверке газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней  с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук. выставленному счету.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1 Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения газоанализаторов от Подрядчика.

4.2 Сдача работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами.

4.3 Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1 Сторона не несет ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по Договору, если она немедленно известила другую сторону и представила ей доказательства этого факта.

5.2 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последующих месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражным суде Московской области в установленном законодательством порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 При нарушении  сроков обслуживания, указанных в пункте 1.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости технического обслуживания газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов, переданных Заказчиком Подрядчику.

8.2 При несоблюдении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных п.2.2 Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.3 Подрядчик несет ответственность за качество работ, указанных в пункте 1.2. Договора.

8.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ________.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

________________

Заказчик:

МП ЩР «Щелковская теплосеть»

141108, Московская обл., г. Щелково, платформа «Воронок»

ИНН 5050026684

КПП 505001001

Р/сч. 40602810300080000003  в ОАО АБ «Пушкино» г.Щелково

К/сч 30101810000000000362

БИК 044552362

Директор __________________ С.М. Мокуров

Приложение № 1

## к договору №        от "____" __________ 201    года

## Стоимость работ по предповерочной подготовке и периодической поверки сигнализатора

(цена указана за один канал,без НДС,НДС не взимается)

| № п/п | Наименование сигнализатора | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор СТГ-1 |  |
| 2 | Сигнализатор СГГ-6М |  |
| 3 | Сигнализатор СОУ-1 |  |
| 4 | Газоанализатор Орт-СО-01 |  |
| 5 | Сигнализатор Орт-02 |  |
| 6 | Сигнализатор Seitron |  |
| 7 | Газоанализатор ФСТ-03 |  |
| 8 | Сигнализатор RGY000MBP4 |  |

| Подрядчик ____________________ | Заказчик МП ЩР «Щелковская теплосеть» ____________________ С.М.Мокуров |
| --- | --- |

Приложение № 2

## к договору № ___ от "____" __________ 201__ года

Итоговая стоимость работ по предповерочной подготовке  и периодической поверки

сигнализаторов

| Наименование приборов | Количество приборов | Количество каналов | Цена за канал | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТГ 1 | 26 | 66 |  |  |
| СГГ-6м | 1 | 1 |  |  |
| СОУ-1 | 2 | 2 |  |  |
| Орт- СО-01 | 5 | 5 |  |  |
| Орт-02 | 8 | 8 |  |  |
| Seitron | 6 | 6 |  |  |
| ФСТ-03 | 8 | 42 |  |  |
| RGY000MBP4 | 3 | 12 |  |  |
| Итого | 59 | 142 |  |  |

Подрядчик	Заказчик

МП ЩР "Щелковская Теплосеть"

_____________		 			     _______________С.М.Мокуров

Протокол № 9 /02

заседания комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

г. Щёлково                                                                                     		          «08»  февраля 2013 г.

Повестка дня: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Присутствовали:

Заместители председателя комиссии:

Медведская Ю. Я.

Медведева И. В.

Члены комиссии:

Пивиков Е. А.

Иващенко Е. С.

Валь Ю. Г.

Алферов Н. Л.

Попова М. Ю.

Секретарь комиссии:

Прокудина П. В.

Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 06.04.2012 г. № 303.

На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» присутствует 8 из 11 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.

Предмет закупки: Лот № 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный» г. Щелково.

Лот №2. Выполнение работ по контролю работоспособности, настройке на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодической поверке газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней  с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук.

Решили: Лот № 1. Заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП котла КВГМ-20 котельной по ул. Сиреневая, микрорайона «Заречный» г. Щелково с ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж». Цена договора – 115500,00 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 2. Заключить договор на выполнение работ по контролю работоспособности, настройке на поверочно-газовых смесях (предповерочную подготовку) и периодической поверке газоанализаторов и сигнализаторов взрывоопасных и токсичных газов Подрядчик выполняет в соответствии с письменной заявкой Заказчика в срок до 20 дней  с момента получения Подрядчиком партии приборов в количестве до 30 штук с ООО «Полиорт» Цена договора – 199800 (Сто девяносто  девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Подписи:

| Заместители председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
| Медведская Ю.Я. |  |
| Медведева И.В. Члены комиссии: |  |
| Пивиков Е.А. |  |
| Иващенко Е.С. Валь Ю.Г. |  |
| Алферов Н. Л. Попова М.Ю. |  |
| Секретарь комиссии Прокудина П.В. |  |