«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП ЩР

«Щелковская Теплосеть»

___________С.М. Мокуров

«____» __________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей

18 квартала г. Щелково Московской области

2012 год

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Муниципальное предприятие Щёлковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щёлковская Теплосеть») проводит открытый конкурс на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области. Место нахождения Заказчика: Московская обл., г. Щелково, платформа Воронок.

1.2. Извещение о проведении открытого конкурса и настоящая документация размещены на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области в соответствии с проектом ООО «Спецпроект» от ТК 300, расположенной на магистральной теплотрассе до ТК 300А с вводом в жилой дом №10А ул. Краснознаменская и до ТК 289 с вводом в жилой дом №12 ул. Краснознаменская.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 15 297 500 рублей (Пятнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч пятьсот рублей) 58 копеек, в том числе НДС 18% 2 333 516 рублей (Два миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот шестнадцать рублей) 12 копеек. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.6. Место выполнения работ: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская.

1.7. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

1.8. Срок и условия оплаты работ: оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Расчеты за выполненные работы выполняются в три этапа:

- первый этап выполненных работ составляет не менее 30 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 рабочих дней на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ;

- второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает подрядчику фактически выполненные и принятые работы на втором этапе в течение 30 рабочих дней на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ;

- третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 рабочих дней, на основании счетов подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При непредоставлении подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость несданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

1.9. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.10. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

1.11. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.schelkovoteplo.ru конкурсная документация предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни, в пятницу – до 15:30.

1.12. Место подачи заявок на участие в конкурсе, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 28 июня 2012 г. по 18 июля 2012 г., в пятницу – до 15:30.

1.13. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18 июля 2012 г. в 10:00 ч. (время московское) по месту нахождения Заказчика.

1.14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 11:00 18 июля 2012 г. до 15: 00 27 июля 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место подведения итогов конкурса: 15:00 01 августа 2012 г. по месту нахождения Заказчика.

Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

1.16. В открытом конкурсе может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие в открытом конкурсе и документы согласно размещенным на сайте Заказчика извещению и документации о проведении открытого конкурса (далее – Документации). Извещение о проведении открытого конкурса размещается в сети Интернет не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

1.17. Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.18. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Если изменения в извещение о проведении открытого конкурса внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение об открытом конкурсе изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- обладать гражданской правоспособностью;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

### 3. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, входящие в состав заявки, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта заявки

### 3.2.1. Цены в заявке должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов конкурса.

4. Порядок предоставления конкурсной документации, внесения изменений и разъяснения положений конкурсной документации

4.1. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

4.2. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

4.3. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в конкурсную документацию. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения конкурсной документации такие изменения размещаются отделом закупок на официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам, которым отдел закупок  предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе. Если изменения в конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в конкурсную документацию изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

4.4. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

5. Отказ от проведения конкурса

5.1. Подразделение-заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя конкурса. При этом решение об отказе от проведения открытого конкурса после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе может быть принято только по согласованию с членами комиссии по закупкам.

5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, отдел по закупкам в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте и в течение трех рабочих дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупки. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения открытого конкурса.

5.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, передаются данному участнику.

6. Требования к заявке на участие в конкурсе

6.1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить заявку на участие в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации.

6.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

6.2.1. для юридического лица:

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме;

в) нотариально заверенные копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо нотариально заверенная копия такого решения, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме;

ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе;

з) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года с отметкой налогового органа о приеме (копии, заверенные участником закупки);

и) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии);

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги;

м) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

6.2.2. для индивидуального предпринимателя:

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме;

д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе;

е) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года с отметкой налогового органа о приеме (копии, заверенные участником закупки);

ж) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии);

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги;

и) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе.

7. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

7.1. Со дня размещения извещения на сайте Заказчика и до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, отдел по закупкам осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.

7.2. Для участия в конкурсе участник закупки должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

7.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, регистрируются отделом по закупкам. По требованию участника закупки отдел по закупкам выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения.

7.4. Сотрудники отдела по закупкам, участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в конкурсе, в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не допускается.

7.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, отделом по закупкам будет получена только одна заявка на участие в конкурсе или не будет получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся.

7.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, отделом по закупкам будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, комиссия по закупкам осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном конкурсной документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником закупки.

7.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, отделом по закупкам не будет получено ни одной заявки на участие  в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся. Заказчик вправе принять решение о проведении повторного конкурса, при этом Заказчик вправе изменить условия конкурса.

7.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные отделом по закупкам после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные отделом по закупкам после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

8.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, комиссия по закупкам обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.3. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в отдел по закупкам до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику закупки.

8.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется отделом по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

9.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в п.1.14 настоящей документации, рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников закупки, требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам принимается решение о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в признании участника закупки участником конкурса.

9.2. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса в случаях:

а) непредставления оригиналов и копий документов, заверенных надлежащим образом, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых производится закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в конкурсе и предложениям участников закупки, установленным конкурсной документацией;

г) в случае установления на заседании комиссии по закупкам факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе.

9.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

9.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

9.5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования участника закупки, направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

9.6. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, предложенная участником закупки снижена более чем на тридцать процентов начальной цены договора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, отдел по закупкам направляет требование участнику закупки о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким участником закупки. Запрос о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником закупки, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

9.7. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником закупки, запрашиваемого в соответствии с пунктом 9.6. настоящей документации, комиссия по закупкам рассматривает такое обоснование и, по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) участника закупки, представившего обоснование цены договора, к участию в конкурсе.

9.8. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или запрос в соответствии с пунктом 9.6. настоящей документации, не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе и (или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в конкурсе такого участника подлежит отклонению.

9.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется отделом по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола

9.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся.

9.11. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса

10.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в п. 1.15. настоящей документации, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников закупки, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.

10.2. Заявки на участие в конкурсе оцениваются и сопоставляются исходя из следующих критериев:

  - цена договора;

  - квалификация специалистов, допущенных к работам;

  - сроки выполнения работ;

  - опыт выполнения работ;

  - срок гарантии качества работ.

10.3. Каждая заявка оценивается каждым членом комиссии по закупкам.

Члены комиссии по закупкам после изучения заявок на участие в конкурсе вносят в оценочные листы итоговые рейтинги по каждой заявке участника по каждому оценочному критерию, а также итоговый рейтинг заявки в целом, а именно:

1. Итоговый рейтинг заявки участника по конкретному критерию рассчитывается путем умножения рейтинга, присвоенного заявке участника конкурса по данному критерию, на значимость этого критерия.

2. Итоговый рейтинг заявки в целом рассчитывается путем простого суммирования рейтингов по каждому конкретному критерию.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг, присуждаемый текущей заявке комиссией по закупкам, определяется как среднее арифметическое итоговых рейтингов заявки, присужденных этой заявке каждым членом комиссии по закупкам.

Присвоение рейтингов осуществляется следующим образом:

– по каждому конкретному критерию: в диапазоне от 0 до 100, в соответствии с установленным порядком оценки данного критерия;

– в случае применения нескольких показателей неценового критерия: сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов.

При проведении расчетов итоговых рейтингов заявок и (или) баллов, дробное значение рейтинга и (или) балла округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

10.4. Методика оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

Рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

По ценовому критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

Amax – Ai

Rai = ––––––––––––– * 100,

A max

где

Rai – рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai – предложение по цене договора i–го участника конкурса.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

По неценовому критерию «квалификация специалистов, допущенных к работам» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

i      i               i

Rc = C + C + … + C ,

i      1      2            k

где Rc – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

k

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в открытом конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

При оценке заявок по неценовому критерию «квалификация специалистов, допущенных к работам» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации специалистов, допущенных к работам.

По неценовому критерию «сроки (периоды) выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

max    i

F   -   F

Rf  =  ____________    x 100,

i        max    min

F  -     F

где Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max

F     - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

### min

F   - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

### i

F   -  предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

По неценовому критерию «опыт выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

i       i              i

Rmi  = M + M + … + M  ,

1      2              k

где   Rmi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию.

i

M   - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии

k

по закупкам, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k – количество установленных показателей).

При оценке заявок по критерию «опыт работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по опыту выполнения данного вида работ.

По неценовому критерию «срок предоставления гарантии качества работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

Gi – Gmin

Rgi  = ----------- x 100,

Gmin

где Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin  - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в документации;

Gi  - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе по всем критериям рассчитывается по следующей формуле:

Ri = A* Rai + C*Rci + F* Rfi + M*Rmi + G* Rgi

при этом:                                   A+C+F+M+G=1,

где:

Ri – итоговый рейтинг i–й заявки на участие в открытом конкурсе;

А – значимость ценового критерия (0,25);

Rai – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника открытого конкурса по ценовому критерию;

C – значимость критерия «квалификация специалистов, допущенных к работам» (0,1);

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника открытого конкурса по критерию «качество работ и квалификация специалистов, допущенных к работам»;

F – значимость неценового критерия «сроки (периоды) выполнения работ» (0,25);

Rfi – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника открытого конкурса по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;

M – значимость критерия «опыт выполнения работ» (0,2);

Rmi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника открытого конкурса по критерию «опыт выполнения работ»;

G – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ» (0,2);

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника открытого конкурса по критерию «срок предоставления гарантии качества работ».

10.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупкам присвоит первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого комиссией по закупкам по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

10.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается отделом по закупкам на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

10.7. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения.

10.8. Заказчик и победитель конкурса подписывают договор не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

10.9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

10.10. В случае получения от участника конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и сайте Заказчика запроса о разъяснении результатов конкурса на бумажном носителе, отдел по закупкам представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.

10.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком в течение трех лет с даты подписания договора.

## 11. Заключение договора

11.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на участие в конкурсе участником конкурса, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящей документации.

11.3. Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

11.4. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный настоящей документацией, не представил в отдел по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель или участник закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

11.5. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящей документацией. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.   случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. В случае, если Заказчик отказался в соответствии с настоящей документацией от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, конкурс признается несостоявшимся.

11.6. После определения участника, с которым в соответствии с настоящей документацией должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных работ при изменении потребности в работах, на закупку которых заключен договор. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом. В случаях необходимости изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором работ, потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению комиссии по закупкам.

11.8. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, настоящей документации и заявке победителя закупки. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя закупки, запрещаются.

12. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На реконструкцию тепловых сетей 18-го квартала г. Щелково Московской области в соответствии с проектом ООО «Спецпроект»  от ТК 300, расположенной на магистральной теплотрассе до ТК300А с вводом в жилой дом  №10А ул. Краснознаменская и до  ТК 289 с вводом в жилой дом №12  ул. Краснознаменская: 2Д325мм -140,0п.м.; 2Д89мм -33,0п.м.; Д140мм – 147п.м.; Д90мм – 147п.м.; 2Д125мм – 52,0п.м.; Д63мм–47,0 п.м.; Д50мм-68,0п.м. (Длина трассы 215 п.м.- 4-х трубная: 2Д325мм -140,0 п.м; 2Д140мм – 73,5п.м.; 2Д90мм – 73,5 п.м; 2Д89мм -33,0п.м.: инв. №030029; 2Д125мм – 52,0п.м.; 2Д63мм–23,5п.м.: инв.№030081;

2Д50мм-34,0п.м.: инв.№030147).

1. Вид работ: Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г. Щёлково.

2. Объём выполняемых работ: в соответствии с ведомостью объёмов работ.

Ведомость объёмов работ

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Участок от ТК300а до ул.Краснознаменская, д.10а |
| Подраздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,111 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,111 |
| 3 | Погрузка грунта вручную | т | 145,00 |
| 4 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 145,00 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,081 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,081 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,48 |
| Подраздел 2. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 9 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,16 |
| 10 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,664 |
| 11 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,33 |
| 12 | Демонтаж неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,017 |
| 13 | Погрузка мусора вручную | т | 97,80 |
| 14 | Разгрузка мусора вручную | т | 97,80 |
| 15 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 97,80 |
| 16 | Утилизация строительного мусора | т | 97,80 |
| Подраздел 3. Прокладка трубопроводов |
| 17 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |
| 18 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,13 |
| 19 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,68 |
| 20 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,52 |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,593 |
| 22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,593 |
| 23 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,593 |
| 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,324 |
| 25 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,0664 |
| 26 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 63/110 мм | км | 0,0332 |
| 27 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 28 | Стоимость пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 29 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 50/90 мм | км | 0,0332 |
| 30 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,01 |
| 31 | Стоимость пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 1,00 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,19544 |
| 33 | Устройство компенсационных матов | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,90 |
| 34 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,017 |
| 35 | Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 36 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 250 мм | 1 сальник | 4,00 |
| 37 | Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 38 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 150 мм | 1 сальник | 4,00 |
| 39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,296 |
| 40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 32,50 |
| Подраздел 4. ОДК |
| 41 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 42 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 36,00 |
| 43 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,36 |
| 44 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 5. Благоустройство |
| 45 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,138 |
| 46 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,207 |
| 47 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,08 |
| 48 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,276 |
| 49 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,207 |
| 50 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,138 |
| 51 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,138 |
| 52 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,08 |
| 53 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 0,30 |
| 54 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,30 |
| Раздел 2 Участок от ТК300 до ТК292 |
| Подраздел 1. Демонтаж ТК 300а |
| 55 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| 56 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 57 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,60 |
| 58 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 59 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0006 |
| 60 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 61 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 3,00 |
| 62 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 63 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,003 |
| 64 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,003 |
| 65 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0,0015 |
| 66 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 300 мм | 100 м | 0,0015 |
| 67 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0296 |
| 68 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 69 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | 1 задвижка | 1,00 |
| 70 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 2. Демонтаж ТК 292 |
| 71 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,064 |
| 72 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 73 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,15 |
| 74 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 75 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0004 |
| 76 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 77 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2,00 |
| 78 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,003 |
| 79 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,003 |
| 80 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 300 мм | 100 м | 0,0015 |
| 81 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,005 |
| 82 | Демонтаж задвижек диаметром: 65 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 83 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 84 | Демонтаж задвижек диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 85 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 86 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 3. Земляные работы |
| 87 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,64 |
| 88 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,64 |
| 89 | Погрузка грунта вручную | т | 55,00 |
| 90 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 194,00 |
| 91 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,82 |
| 92 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,82 |
| 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,55 |
| 94 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 9,75 |
| 95 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 4,00 |
| Подраздел 4. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 96 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,30 |
| 97 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,711 |
| 98 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,711 |
| 99 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м трубопровода | 1,422 |
| 100 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,391 |
| 101 | Погрузка мусора вручную | т | 132,00 |
| 102 | Разгрузка мусора вручную | т | 132,00 |
| 103 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 132,00 |
| 104 | Утилизация строительного мусора | т | 132,00 |
| Подраздел 5. Прокладка трубопроводов |
| 105 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,115 |
| 106 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,259 |
| 107 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,95 |
| 108 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,23 |
| 109 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 110 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 111 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,113 |
| 112 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 113 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 114 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,232 |
| 115 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 140/180 мм | км | 0,0316 |
| 116 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 90/125 мм | км | 0,0316 |
| 117 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 140/180 мм | км | 0,1162 |
| 118 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 90/125 мм | км | 0,1162 |
| 119 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 2,256 |
| 120 | Устройство компенсационных матов | 10 м2 изолируемой поверхности | 4,30 |
| 121 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,044 |
| 122 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,421 |
| 123 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 463,00 |
| Подраздел 6. Тепловая камера ТК300а |
| 124 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 125 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 126 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 127 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 128 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,36 |
| 129 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72 |
| 130 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 131 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 |
| 132 | Установка скоб | 1 т | 0,027 |
| 133 | Установка люка | 1 шт. | 3,00 |
| 134 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,042 |
| 135 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 38 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 136 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | 1 врезка | 4,00 |
| 137 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 138 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 139 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4,00 |
| 140 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 141 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 142 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 143 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 144 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 145 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 146 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 147 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 148 | Укладка стальных водопроводных труб : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 149 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 150 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 151 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 152 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 153 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 154 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 155 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 16,00 |
| 156 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. задвижек или клапана | 6,00 |
| 157 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 25мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4,00 |
| 158 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 32мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 159 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 160 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 161 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,304 |
| 162 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,092 |
| 163 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 164 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 165 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 166 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 167 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 168 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 169 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 170 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | шт | 1,00 |
| 171 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 172 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | шт | 1,00 |
| 173 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 174 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 175 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм | 100 м труб | 0,03 |
| Подраздел 7. Тепловая камера ТК292 |
| 176 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 177 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 178 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,40 |
| 179 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,10 |
| 180 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,744 |
| 181 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 182 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 |
| 183 | Установка скоб | 1 т | 0,027 |
| 184 | Установка люка | 1 шт. | 5,00 |
| 185 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,042 |
| 186 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 187 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 188 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 189 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 190 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 191 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 192 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 193 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 80 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 194 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 195 | Укладка стальных водопроводных труб : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 196 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 197 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 198 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,03 |
| 199 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 200 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 201 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 202 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 12,00 |
| 203 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. задвижек или клапана | 8,00 |
| 204 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 205 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 206 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 207 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 208 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 3,00 |
| 209 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 210 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,224 |
| 211 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 212 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 213 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 214 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 215 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 216 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 217 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 218 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | шт | 1,00 |
| 219 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 220 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | шт | 1,00 |
| 221 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 222 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| Подраздел 8. ОДК |
| 223 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 224 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 225 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,72 |
| 226 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 9. Благоустройство |
| 227 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,25 |
| 228 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,375 |
| 229 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,14 |
| 230 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,50 |
| 231 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,375 |
| 232 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,25 |
| 233 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,25 |
| 234 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 |
| 235 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 6,80 |
| 236 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6,80 |
| 237 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,13 |
| Раздел №3 Участок от ТК 292 до ул.Краснознаменская д.12 |
| Подраздел 1. Демонтаж ТК 289 |
| 238 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| 239 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 240 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,60 |
| 241 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 242 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0006 |
| 243 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 244 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 3,00 |
| 245 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 246 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0296 |
| 247 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 248 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | 1 задвижка | 1,00 |
| 249 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 2. Земляные работы |
| 250 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 251 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |
| 252 | Погрузка грунта вручную | т | 51,00 |
| 253 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 51,00 |
| 254 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 255 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 256 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |
| 257 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,308 |
| 258 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 4,00 |
| Подраздел 3. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 259 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,08 |
| 260 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,212 |
| 261 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,212 |
| 262 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,424 |
| 263 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,2589 |
| 264 | Погрузка мусора вручную | т | 23,00 |
| 265 | Разгрузка мусора вручную | т | 23,00 |
| 266 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 23,00 |
| 267 | Утилизация строительного мусора | т | 23,00 |
| Подраздел 4. Прокладка трубопроводов |
| 268 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 269 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,015 |
| 270 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,13 |
| 271 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,15 |
| 272 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 273 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 274 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 275 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 276 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,032 |
| 277 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,052 |
| 278 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 50/90 мм | км | 0,0428 |
| 279 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,01 |
| 280 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 281 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 75/110 мм | км | 0,0428 |
| 282 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 283 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 284 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 2,256 |
| 285 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 |
| 286 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11,00 |
| Подраздел 5. Тепловая камера ТК289 |
| 287 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,037 |
| 288 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 39,00 |
| 289 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,016 |
| 290 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16 |
| 291 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 292 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 293 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,32 |
| 294 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |
| 295 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,29 |
| 296 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 297 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 298 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0008 |
| 299 | Установка скоб | 1 т | 0,0504 |
| 300 | Установка люка | 1 шт. | 4,00 |
| 301 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 302 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 303 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 304 | Укладка стальных водопроводных труб : диаметром: 150 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 305 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 125 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 306 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 45 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 307 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 308 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | 1 м3 заполнения | 0,012 |
| 309 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,012 |
| 310 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 25 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 311 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 76 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 312 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 313 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 45 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 314 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,032 |
| 315 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 316 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 25мм | 1 компл. задвижек или клапана | 8,00 |
| 317 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 318 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 319 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 320 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 321 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,02 |
| 322 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 2,00 |
| Подраздел 6. ОДК |
| 323 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 324 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 325 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,72 |
| 326 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 7. Благоустройство |
| 327 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,108 |
| 328 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,18 |
| 329 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,25 |
| 330 | Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 66,80 |
| 331 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 66,80 |
| 332 | Утилизация строительного мусора | т | 66,80 |
| 333 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,168 |
| 334 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,126 |
| 335 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,084 |
| 336 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,084 |
| 337 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,25 |
| 338 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1,10 |
| 339 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,10 |

3. Сроки (период) выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания Договора и выполняет работы в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней в соответствии с графиком выполнения работ.

4. Условия выполнения работ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ на основании Технического задания, проекта: «Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г. Щёлково, Московской области» ООО «Спецпроект» Москва 2007г., строительных норм и правил и иных нормативно-правовых документов для данных видов работ. Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при реконструкции материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5. Нормативные документы по выполнению работ:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданийСП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных поворотов трассы (самокомпенсация) и «П» - образных компенсаторов.

Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних – спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Теплогидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов «SUPERCASE».

Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Трубопроводы сетей теплоснабжения подземной прокладки запроектированы из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, с системой оперативного дистанционного контроля.

Стальные трубы должны соответствовать ГОСТ 8731-74, группы В из стали марки СТ20 по ГОСТ1050-74. Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями, предусмотренными проектом.

Тепловые сети ГВС от ЦТП до потребителей прокладываются из труб из сшитого полиэтилена (ПЭХ) с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке фирмы «Евротрубпласт», которые производятся по ТУ-2248-21-40270293-2004.

Для сетей ГВС из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции система ОДК не предусмотрена.

6. Рекомендации по выполнению работ: Работы по прокладке тепловых сетей выполнять руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 111-4-80*, СП-41-105-2002, «Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 7 декабря 2004г.

Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующей организации для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности. В случае несоответствия планово-высотного положения существующих коммуникаций проектному, необходимо поставить в известность технический контроль Заказчика и до выдачи письменного разрешения работы не производить.

Прокладку сетей теплоснабжения и сетей ГВС вести строго в створе существующей теплотрассы на соответствующих участках.

До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

-демонтаж существующей теплотрассы, трассы ГВС и непроходных каналов. При проведении реконструкции тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;

-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.

Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая отмостка с уклоном от люков.

7. Монтаж трубопроводов: Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на право строительства тепловых сетей и имеющими соответствующее оборудование.

Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должна производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.

8. Вводы в здания: В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами зданий должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в здания должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом.

9. Контроль качества сварных стыков и гидравлические испытания: В соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ-10-573-03 изд. 2003г. трубопроводы тепловых сетей к ЦТП относятся к 1 категории. Стыковые сварные соединения подлежат ультразвуковому контролю в объеме не менее двух стыков общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком по всей длине соединения. Если при выборочном контроле сварных соединений, выполненных одним сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты, то контролю должны быть подвергнуты все однотипные стыки по всей длине, выполненные этим сварщиком. При прокладке тепловых сетей под проезжей частью дорог в футлярах или каналах 100 % контролю подвергаются все сварные стыки в местах пересечений, а также при пересечении автодорог на расстоянии не менее 2 метров от края проезжей части, кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 метров, газопроводов - на расстоянии не менее 4 метров, зданий и сооружений -на расстоянии не менее 5 метров от стен и фундаментов (СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети, гл.5).

В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 от рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).

В целях проверки прочности и плотности трубопроводов из сшитого полиэтилена и их элементов, а так же всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести предварительное гидравлическое испытание трубопроводов на давление 1,5 от рабочего давления в течение 30 минут и окончательное гидравлическое испытание после изоляции стыков и окончательной засыпки на давление 1,3 от рабочего давления (СНИП 41-107-2004).

После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов. Схемы промывки разрабатываются в составе проекта производства работ строительной организацией.

10. Требования к качеству работ: Качество результатов работ должно соответствовать рабочему проекту: «Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г.Щёлково, Московской области» ООО «Спецпроект» Москва 2007г., требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиП, ГОСТ, ОСТ, СаНПиН). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

11. Требования к безопасности выполнения работ: В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы.

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается.

12. Требования по выполнению сопутствующих работ: Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрывопожарную ситуацию. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы.

13. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ: Приёмка результатов выполненных работ осуществляется комиссионно представителями Заказчика и Подрядчика. После завершения первого и второго этапов работ, предусмотренных оговором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ и передаёт Заказчику:

# - акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- по требованию Заказчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные на покупку материалов);

- соответствующую этапу исполнительно-техническую документацию согласно Перечню исполнительно-технической документации;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;

- документы, подтверждающие сдачу металлолома.

После завершения третьего этапа (окончательного) работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с договором и передаёт Заказчику кроме документов перечисленных выше:

# - Акты приёма из реконструкции основных средств (ОС-3);

- Проектно-сметную документацию, принятую в начале работ.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных выше, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт формы №КС-2 и справки формы №КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков и выполнении доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Актов сдачи-приемки по форме № КС-2, № КС-3, один из которых направляет Подрядчику.

Подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки по форме № КС-2, справки формы № КС-3, счета-фактуры и предъявленные Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ.

14. Требования по объёму гарантий качества работ: 100% качество на все виды работ, материалы и оборудование.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком согласно техническому заданию и проектной документации.

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами  акта ввода основного средства в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13. Проект договора

ДОГОВОР №______

на выполнение реконструкции тепловых сетей 18-го квартала г. Щёлково

ПРОЕКТ

г. Щёлково                                                                         		   «____» __________2012 г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице Директора Мокурова С.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ____________________ в лице ____________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой  стороны, в соответствии с решением комиссии по закупкам на основании протокола №_____ от «____» ___________2012года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами из материалов Подрядчика следующие работы: Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г. Щелково Московской области в соответствии с проектом ООО «Спецпроект»  от ТК 300, расположенной на магистральной теплотрассе до ТК300А с вводом в жилой дом  №10А ул. Краснознаменская и до  ТК 289 с вводом в жилой дом №12 ул. Краснознаменская: 2Д325мм -140,0п.м.; 2Д89мм -33,0п.м.; Д140мм – 147п.м.; Д90мм – 147п.м.; 2Д125мм – 52,0п.м.; Д63мм–47,0 п.м.; Д50мм-68,0п.м. (Длина трассы 215 п.м.- 4-х трубная: 2Д325мм -140,0 п.м; 2Д140мм – 73,5п.м.; 2Д90мм – 73,5 п.м; 2Д89мм -33,0п.м.; инв. №030029; 2Д125мм – 52,0п.м.; 2Д63мм–23,5п.м.; инв.№030081; 2Д50мм-34,0п.м.; инв.№030147).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

1.2. Виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, указываются в Техническом  задании, являющемся его неотъемлемой частью к настоящему Договору (далее – «Техническое задание» или «Приложение 1»).

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику основные средства по форме ОС-3 и проектно-сметную документацию для выполнения работ по настоящему Договору не позднее 3-х дней после подписания Договора.

1.4. Виды и сроки выполнения работ производятся в соответствии с графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 4).

1.5. Финансирование работ, выполнение которых предусмотрено настоящим Договором, осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2) и в действующих ценах составляет ___________ рублей _____ копеек (____________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% ____________рублей_____копеек (_____________ рублей _________ копеек).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить ранее заявленный объем, с уточнением перечня выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

2.5.1. Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

2.5.2.	Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

2.5.3. Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

2.6. При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость несданного металлолома.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

3.2. После подписания Договора в течение 3-х дней Заказчик обязан составить и оформить акт передачи основных средств в реконструкцию (ОС-3).

3.3. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки № КС-3 третьего этапа.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После завершения первого и второго этапов работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ и передаёт Заказчику:

# - акты сдачи-приемки работ (форма № КС-2), справки (формы № КС-3) оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- по требованию Заказчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные на покупку материалов);

- соответствующую этапу исполнительно-техническую документацию согласно Приложению №3;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;

- документы, подтверждающие сдачу металлолома.

4.2. После завершения третьего этапа (окончательного) работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и передаёт Заказчику, кроме документов, перечисленных в п.4.1:

# - Акты приёма из реконструкции основных средств (ОС-3);

# - проектно-сметную документацию, принятую в начале работ.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Актов сдачи-приемки по форме № КС-2, № КС-3, один из которых направляет Подрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.

4.7. Подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки по форме № КС-2, справки формы №КС-3, счета-фактуры и предъявленные Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Подрядчика

5.1.1. Подрядчик выполняет собственными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с выданной в производство работ проектно-сметной документацией, с Техническим заданием (Приложение №1), Графиком выполнения работ (Приложение 4) к настоящему Договору, с соблюдением строительных норм и правил.

5.1.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при реконструкции материалы, оборудование, комплектующие изделия соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика.

5.1.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства.

5.1.4. Подрядчик по окончании работ возвращает Заказчику проектную и исполнительно-техническую документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные Договором сроки. Подрядчик сдает Заказчику документацию о сдаче металла в пункт приема.

5.1.5. При нарушении Правил производства земляных работ Подрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

5.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.1.8. Подрядчик должен устранять замечания (при их наличии), выданные Заказчиком в ходе выполнения работ.

5.1.9. Подрядчик выполняет указания Заказчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора.

5.1.10. Подрядчик обязан заблаговременно в письменном виде согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектно-сметной документации или технического задания.

5.1.11. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.1.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.1.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.1.14. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.15. Передать Заказчику с исполнительно-технической документацией соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.

5.1.16. Организовать экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и городского поселения Щёлково, а также предписаниями надзорных органов.

5.1.17. Подрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов не позднее 3(трёх) календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Заказчик вправе потребовать за счёт Подрядчика:

- заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта.

5.2. Обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора основные средства по форме ОС-3, а также осуществляет необходимый технический контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Заказчик перед началом работ передаёт Подрядчику проектно-сметную документацию.

5.2.3. Заказчик производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.

5.2.4. Заказчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неисполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки и объёме, установленные в Графике выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

6.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.1.14 настоящего Договора.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующих требований в письменной форме.

6.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.

6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, перечисленных в Приложении №3 настоящего Договора, несет Подрядчик.

6.9. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносится на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

6.11. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем технического контроля Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем технического контроля Заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде за два календарных дня уведомляет (убедившись в получении уведомления) представителя технического контроля Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний.

7.2. В случае если представителем технического контроля Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения представителя технического контроля Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя технического контроля Заказчика (представитель технического контроля Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем технического контроля Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем технического контроля Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

# 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, техническому заданию и проектной документации.

8.2.Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок и отсутствия письменного предупреждения о причинах задержки на разумный срок такого представителя, либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатках для их подтверждения Заказчик вправе за счет Подрядчика привлечь независимую экспертную организацию. В таком случае Подрядчик обязуется оплатить либо возместить Заказчику стоимость услуг эксперта в порядке выставления последним стоимости своих услуг, с приложением обосновывающих документов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующем законодательством;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1. Существенного нарушения настоящего Договора Подрядчиком.

9.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заявки.

9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов, военных действий, актов органов государственной власти и управления, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до срока окончания работ.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Смета

Приложение № 3. Перечень исполнительно-технической документации

Приложение № 4. График выполнения работ.

13.5. Ответственные по Договору:

Представители Заказчика:

Ответственный по Договору: Вед.инженер ПТО  ________________  Новиков Д.Р				Должность		      	                   подпись		           	ФИО

________________________________________________________Тел. 8(496)566-99-91

За выполнение работ(технический контроль) _____________________________________

Должность		подпись		ФИО

_________________________________________________________Тел._

Представитель Подрядчика: ______________    ________________                           						Должность		        подпись		      	ФИО

________________________________________________________Тел.  ______________

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108,  Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Платформа «Воронок», ИНН/КПП 5050026684/505001001, р/с 40602810300080000003 в ОАО АБ «Пушкино» г. Щелково, к/с 30101810000000000362, БИК 044552362.

Директор _______________ ______________  С.М. Мокуров

(подпись)

М. П.

Подрядчик:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ _______________  _______________________

Должность                  М. П.            (подпись)                            Ф.И.О

Приложение №1

К договору №____  от «___»_______2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»

_____________ Е.А.Пивиков

«____»________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На реконструкцию тепловых сетей 18-го квартала г. Щелково Московской области в соответствии с проектом ООО «Спецпроект»  от ТК 300, расположенной на магистральной теплотрассе до ТК300А с вводом в жилой дом  №10А ул. Краснознаменская и до  ТК 289 с вводом в жилой дом №12  ул. Краснознаменская: 2Д325мм -140,0п.м.; 2Д89мм -33,0п.м.; Д140мм – 147п.м.; Д90мм – 147п.м.; 2Д125мм – 52,0п.м.; Д63мм–47,0 п.м.; Д50мм-68,0п.м. (Длина трассы 215 п.м.- 4-х трубная: 2Д325мм -140,0 п.м; 2Д140мм – 73,5п.м.; 2Д90мм – 73,5 п.м; 2Д89мм -33,0п.м.: инв. №030029; 2Д125мм – 52,0п.м.; 2Д63мм–23,5п.м.: инв.№030081;

2Д50мм-34,0п.м.: инв.№030147).

1. Вид работ: Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г. Щёлково.

2. Объём выполняемых работ: в соответствии с ведомостью объёмов работ.

Ведомость объёмов работ

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Участок от ТК300а до ул.Краснознаменская, д.10а |
| Подраздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,111 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,111 |
| 3 | Погрузка грунта вручную | т | 145,00 |
| 4 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 145,00 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,081 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,081 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,48 |
| Подраздел 2. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 9 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,16 |
| 10 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,664 |
| 11 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,33 |
| 12 | Демонтаж неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,017 |
| 13 | Погрузка мусора вручную | т | 97,80 |
| 14 | Разгрузка мусора вручную | т | 97,80 |
| 15 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 97,80 |
| 16 | Утилизация строительного мусора | т | 97,80 |
| Подраздел 3. Прокладка трубопроводов |
| 17 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |
| 18 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,13 |
| 19 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,68 |
| 20 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,52 |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,593 |
| 22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,593 |
| 23 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,593 |
| 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,324 |
| 25 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,0664 |
| 26 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 63/110 мм | км | 0,0332 |
| 27 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 28 | Стоимость пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 29 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 50/90 мм | км | 0,0332 |
| 30 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,01 |
| 31 | Стоимость пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 1,00 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,19544 |
| 33 | Устройство компенсационных матов | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,90 |
| 34 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,017 |
| 35 | Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 36 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 250 мм | 1 сальник | 4,00 |
| 37 | Установка гильз из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 38 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 150 мм | 1 сальник | 4,00 |
| 39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,296 |
| 40 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 32,50 |
| Подраздел 4. ОДК |
| 41 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 42 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 36,00 |
| 43 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,36 |
| 44 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 5. Благоустройство |
| 45 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,138 |
| 46 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,207 |
| 47 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,08 |
| 48 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,276 |
| 49 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,207 |
| 50 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,138 |
| 51 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,138 |
| 52 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,08 |
| 53 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 0,30 |
| 54 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,30 |
| Раздел 2 Участок от ТК300 до ТК292 |
| Подраздел 1. Демонтаж ТК 300а |
| 55 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| 56 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 57 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,60 |
| 58 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 59 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0006 |
| 60 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 61 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 3,00 |
| 62 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 63 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,003 |
| 64 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,003 |
| 65 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0,0015 |
| 66 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 300 мм | 100 м | 0,0015 |
| 67 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0296 |
| 68 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 69 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | 1 задвижка | 1,00 |
| 70 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 2. Демонтаж ТК 292 |
| 71 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,064 |
| 72 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 73 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,15 |
| 74 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 75 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0004 |
| 76 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 77 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2,00 |
| 78 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,003 |
| 79 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,003 |
| 80 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 300 мм | 100 м | 0,0015 |
| 81 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,005 |
| 82 | Демонтаж задвижек диаметром: 65 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 83 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 84 | Демонтаж задвижек диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 85 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 86 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 3. Земляные работы |
| 87 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,64 |
| 88 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,64 |
| 89 | Погрузка грунта вручную | т | 55,00 |
| 90 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 194,00 |
| 91 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,82 |
| 92 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,82 |
| 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,55 |
| 94 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 9,75 |
| 95 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 4,00 |
| Подраздел 4. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 96 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,30 |
| 97 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,711 |
| 98 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,711 |
| 99 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м трубопровода | 1,422 |
| 100 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,391 |
| 101 | Погрузка мусора вручную | т | 132,00 |
| 102 | Разгрузка мусора вручную | т | 132,00 |
| 103 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 132,00 |
| 104 | Утилизация строительного мусора | т | 132,00 |
| Подраздел 5. Прокладка трубопроводов |
| 105 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,115 |
| 106 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,259 |
| 107 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,95 |
| 108 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,23 |
| 109 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 110 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 111 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,113 |
| 112 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,113 |
| 113 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,06 |
| 114 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,232 |
| 115 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 140/180 мм | км | 0,0316 |
| 116 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 90/125 мм | км | 0,0316 |
| 117 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 140/180 мм | км | 0,1162 |
| 118 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 90/125 мм | км | 0,1162 |
| 119 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 2,256 |
| 120 | Устройство компенсационных матов | 10 м2 изолируемой поверхности | 4,30 |
| 121 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,044 |
| 122 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,421 |
| 123 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 463,00 |
| Подраздел 6. Тепловая камера ТК300а |
| 124 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 125 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 126 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 127 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 128 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,36 |
| 129 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,72 |
| 130 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 131 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 |
| 132 | Установка скоб | 1 т | 0,027 |
| 133 | Установка люка | 1 шт. | 3,00 |
| 134 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,042 |
| 135 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 38 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 136 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | 1 врезка | 4,00 |
| 137 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 138 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 139 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4,00 |
| 140 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 141 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 142 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 143 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 144 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 145 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 146 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 147 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 148 | Укладка стальных водопроводных труб : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 149 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 150 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 151 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 152 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 153 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 154 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 155 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 16,00 |
| 156 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. задвижек или клапана | 6,00 |
| 157 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 25мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4,00 |
| 158 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 32мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 159 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 160 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 161 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,304 |
| 162 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,092 |
| 163 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 164 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 165 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 166 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 167 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 168 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 169 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 170 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | шт | 1,00 |
| 171 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 172 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | шт | 1,00 |
| 173 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 174 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 175 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 150 мм | 100 м труб | 0,03 |
| Подраздел 7. Тепловая камера ТК292 |
| 176 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 177 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 178 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,40 |
| 179 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,10 |
| 180 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,744 |
| 181 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 182 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 |
| 183 | Установка скоб | 1 т | 0,027 |
| 184 | Установка люка | 1 шт. | 5,00 |
| 185 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,042 |
| 186 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 187 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 188 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1,00 |
| 189 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 2,00 |
| 190 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 191 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 192 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 193 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 80 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 194 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,003 |
| 195 | Укладка стальных водопроводных труб : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 196 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 197 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 198 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,03 |
| 199 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 200 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 |
| 201 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 |
| 202 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | 1 футляр | 12,00 |
| 203 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. задвижек или клапана | 8,00 |
| 204 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 205 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 206 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 207 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 208 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 3,00 |
| 209 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 210 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,224 |
| 211 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 212 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 213 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | 100 шт | 0,01 |
| 214 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 63 мм | шт | 1,00 |
| 215 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 216 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 217 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 218 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | шт | 1,00 |
| 219 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| 220 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | шт | 1,00 |
| 221 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 90 мм | 100 шт | 0,01 |
| 222 | Монтаж кожуха в местах установки пресс-муфт на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 140 мм | 100 шт | 0,01 |
| Подраздел 8. ОДК |
| 223 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 224 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 225 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,72 |
| 226 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 9. Благоустройство |
| 227 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,25 |
| 228 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,375 |
| 229 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,14 |
| 230 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,50 |
| 231 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,375 |
| 232 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,25 |
| 233 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,25 |
| 234 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 |
| 235 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 6,80 |
| 236 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6,80 |
| 237 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,13 |
| Раздел №3 Участок от ТК 292 до ул.Краснознаменская д.12 |
| Подраздел 1. Демонтаж ТК 289 |
| 238 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| 239 | Демонтаж бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 240 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 15,60 |
| 241 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 242 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0006 |
| 243 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,0504 |
| 244 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 3,00 |
| 245 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 246 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0296 |
| 247 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| 248 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | 1 задвижка | 1,00 |
| 249 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2,00 |
| Подраздел 2. Земляные работы |
| 250 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 251 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |
| 252 | Погрузка грунта вручную | т | 51,00 |
| 253 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 51,00 |
| 254 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 255 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| 256 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |
| 257 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,308 |
| 258 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 4,00 |
| Подраздел 3. Демонтаж трубопроводов и каналов |
| 259 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,08 |
| 260 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,212 |
| 261 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,212 |
| 262 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,424 |
| 263 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,2589 |
| 264 | Погрузка мусора вручную | т | 23,00 |
| 265 | Разгрузка мусора вручную | т | 23,00 |
| 266 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 23,00 |
| 267 | Утилизация строительного мусора | т | 23,00 |
| Подраздел 4. Прокладка трубопроводов |
| 268 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 269 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,015 |
| 270 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,13 |
| 271 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,15 |
| 272 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 273 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 274 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 275 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 276 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,032 |
| 277 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,052 |
| 278 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 50/90 мм | км | 0,0428 |
| 279 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,01 |
| 280 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 281 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб типа "Изопрофлекс А" диаметр труб 75/110 мм | км | 0,0428 |
| 282 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,01 |
| 283 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 1,00 |
| 284 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 2,256 |
| 285 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 |
| 286 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11,00 |
| Подраздел 5. Тепловая камера ТК289 |
| 287 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,037 |
| 288 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 39,00 |
| 289 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,016 |
| 290 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16 |
| 291 | Устройство основания : щебеночного | 10 м3 основания | 0,17 |
| 292 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 293 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,32 |
| 294 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |
| 295 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,29 |
| 296 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 297 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 298 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0008 |
| 299 | Установка скоб | 1 т | 0,0504 |
| 300 | Установка люка | 1 шт. | 4,00 |
| 301 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,126 |
| 302 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 303 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром : 250 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 304 | Укладка стальных водопроводных труб : диаметром: 150 мм - футляр | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 305 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 125 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 306 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 45 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 307 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,06 |
| 308 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | 1 м3 заполнения | 0,012 |
| 309 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,012 |
| 310 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 25 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 311 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 76 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 312 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 313 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 45 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 314 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,032 |
| 315 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 316 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 25мм | 1 компл. задвижек или клапана | 8,00 |
| 317 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1,00 |
| 318 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2,00 |
| 319 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | 100 шт | 0,02 |
| 320 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 50 мм | шт | 2,00 |
| 321 | Укладка пресс-фитингов концевых на трубах "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | 100 шт | 0,02 |
| 322 | Стоимость пресс-фитингов концевых "Изопрофлекс А" диаметр труб 75 мм | шт | 2,00 |
| Подраздел 6. ОДК |
| 323 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 1,00 |
| 324 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 325 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,72 |
| 326 | Термирал | шт | 1,00 |
| Подраздел 7. Благоустройство |
| 327 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,108 |
| 328 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,18 |
| 329 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,25 |
| 330 | Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 66,80 |
| 331 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 66,80 |
| 332 | Утилизация строительного мусора | т | 66,80 |
| 333 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,168 |
| 334 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,126 |
| 335 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,084 |
| 336 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,084 |
| 337 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,25 |
| 338 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1,10 |
| 339 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,10 |

3. Сроки (период) выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания Договора и выполняет работы в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней в соответствии с графиком выполнения работ.

4. Условия выполнения работ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ на основании Технического задания, проекта: «Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г. Щёлково, Московской области» ООО «Спецпроект» Москва 2007г., строительных норм и правил и иных нормативно-правовых документов для данных видов работ. Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при реконструкции материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5. Нормативные документы по выполнению работ:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданийСП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных поворотов трассы (самокомпенсация) и «П» - образных компенсаторов.

Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних – спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Теплогидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов «SUPERCASE».

Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Трубопроводы сетей теплоснабжения подземной прокладки запроектированы из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, с системой оперативного дистанционного контроля.

Стальные трубы должны соответствовать ГОСТ 8731-74, группы В из стали марки СТ20 по ГОСТ1050-74. Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями, предусмотренными проектом.

Тепловые сети ГВС от ЦТП до потребителей прокладываются из труб из сшитого полиэтилена (ПЭХ) с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке фирмы «Евротрубпласт», которые производятся по ТУ-2248-21-40270293-2004.

Для сетей ГВС из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции система ОДК не предусмотрена.

6. Рекомендации по выполнению работ: Работы по прокладке тепловых сетей выполнять руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 111-4-80*, СП-41-105-2002, «Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 7 декабря 2004г.

Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующей организации для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности. В случае несоответствия планово-высотного положения существующих коммуникаций проектному, необходимо поставить в известность технический контроль Заказчика и до выдачи письменного разрешения работы не производить.

Прокладку сетей теплоснабжения и сетей ГВС вести строго в створе существующей теплотрассы на соответствующих участках.

До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

-демонтаж существующей теплотрассы, трассы ГВС и непроходных каналов. При проведении реконструкции тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;

-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.

Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая отмостка с уклоном от люков.

7. Монтаж трубопроводов: Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на право строительства тепловых сетей и имеющими соответствующее оборудование.

Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должна производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.

8. Вводы в здания: В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами зданий должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в здания должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом.

9. Контроль качества сварных стыков и гидравлические испытания: В соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ-10-573-03 изд. 2003г. трубопроводы тепловых сетей к ЦТП относятся к 1 категории. Стыковые сварные соединения подлежат ультразвуковому контролю в объеме не менее двух стыков общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком по всей длине соединения. Если при выборочном контроле сварных соединений, выполненных одним сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты, то контролю должны быть подвергнуты все однотипные стыки по всей длине, выполненные этим сварщиком. При прокладке тепловых сетей под проезжей частью дорог в футлярах или каналах 100 % контролю подвергаются все сварные стыки в местах пересечений, а также при пересечении автодорог на расстоянии не менее 2 метров от края проезжей части, кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 метров, газопроводов - на расстоянии не менее 4 метров, зданий и сооружений -на расстоянии не менее 5 метров от стен и фундаментов (СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети, гл.5).

В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 от рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).

В целях проверки прочности и плотности трубопроводов из сшитого полиэтилена и их элементов, а так же всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести предварительное гидравлическое испытание трубопроводов на давление 1,5 от рабочего давления в течение 30 минут и окончательное гидравлическое испытание после изоляции стыков и окончательной засыпки на давление 1,3 от рабочего давления (СНИП 41-107-2004).

После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов. Схемы промывки разрабатываются в составе проекта производства работ строительной организацией.

10. Требования к качеству работ: Качество результатов работ должно соответствовать рабочему проекту: «Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г.Щёлково, Московской области» ООО «Спецпроект» Москва 2007г., требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиП, ГОСТ, ОСТ, СаНПиН). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

11. Требования к безопасности выполнения работ: В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы.

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается.

12. Требования по выполнению сопутствующих работ: Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрывопожарную ситуацию. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы.

13. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ: Приёмка результатов выполненных работ осуществляется комиссионно представителями Заказчика и Подрядчика. После завершения первого и второго этапов работ, предусмотренных оговором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ и передаёт Заказчику:

# - акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- по требованию Заказчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные на покупку материалов);

- соответствующую этапу исполнительно-техническую документацию согласно Перечню исполнительно-технической документации;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;

- документы, подтверждающие сдачу металлолома.

После завершения третьего этапа (окончательного) работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с договором и передаёт Заказчику кроме документов перечисленных выше:

# - Акты приёма из реконструкции основных средств (ОС-3);

- Проектно-сметную документацию, принятую в начале работ.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных выше, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт формы №КС-2 и справки формы №КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков и выполнении доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Актов сдачи-приемки по форме № КС-2, № КС-3, один из которых направляет Подрядчику.

Подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки по форме № КС-2, справки формы № КС-3, счета-фактуры и предъявленные Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ.

14. Требования по объёму гарантий качества работ: 100% качество на все виды работ, материалы и оборудование.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком согласно техническому заданию и проектной документации.

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами  акта ввода основного средства в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Зам. главного инженера по т/сетям и транспорту                                Ерохин Н.Н.

Начальник ПТО							          Романова Ж.Г.

Вед. инженер ПТО							          Новиков Д.Р.

Приложение №3

К договору №____

от «___» ______2012г.

«Утверждаю»

Главный инженер

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»

____________ Пивиков Е.А.

«___»__________2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

1. Удостоверения, протоколы аттестации на газоэлектросварщиков принимающих участие в выполнении строительно-монтажных работ.

2. Материалы исполнительной геодезической съёмки сетей, акт на разбивку трассы тепловых сетей.

3. Исполнительные чертежи и схемы на построенную теплотрассу.

- Паспорта заводов-изготовителей, сертификаты на применённые материалы, трубы, запорную арматуру.

5. Акт приёмки трассы в эксплуатацию после строительства.

6. Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность.

- Акт о проведении промывки теплотрассы.

- Акты скрытых работ:

- вскрытие канала, очистка от грунта. Вырезка демонтируемых труб;

- разработка траншеи;

- устройство песчаного основания;

- засыпка и утрамбовка песчаной постели перед засыпкой грунта;

- укладка и монтаж трубопроводов;

- монтаж и растяжка компенсаторов;

- монтаж неподвижных опор;

- монтаж компенсационных матов;

- изоляция стыков;

- прозвонки стыков;

- монтаж системы ОДК;

9.   Монтажная схема электросварных стыков вновь смонтированной     теплотрассы.

10.   Паспорт тепловой сети.

11.   Акт приёмки системы ОДК.

12.   Монтажная схема ОДК.

Исполнительная документация должна быть сброшюрована, пронумерована и передана по перечню при предоставлении акта выполненных работ (форма №КС-2)

Ведущий инженер ПТО  						Новиков Д.Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к договору  №___

от «____» _______2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МП ЩР

«Щёлковская Теплосеть»

____________ Е.А.Пивиков

«___»_________2012г.

График выполнения работ

На реконструкцию тепловых сетей 18 квартала г. Щёлково Московской области в соответствии с проектом ООО «Спецпроект» от ТК 300, расположенной на магистральной теплотрассе до ТК300А с вводом в жилой дом №10А ул. Краснознаменская и до ТК289 с вводом в жилой дом №12 ул. Краснознаменская.

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения работ с момента заключения Договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта, вскрытие теплотрассы | на 10 день |  |
|  | Демонтаж тепловых камер | на 12день |  |
|  | Демонтаж теплотрассы | на 18 день |  |
|  | Устройство песчаного основания | на 22 день |  |
|  | Монтаж теплотрассы с заменой запорной арматуры | на 40 день |  |
|  | Монтаж тепловых камер | на 42день |  |
|  | Опресовка теплотрассы | на 43 день |  |
|  | Врезка теплотрассы | на 44 день |  |
|  | Заделка стыков теплотрассы. Монтаж системы ОДК. | на 48день |  |
|  | Засыпка теплотрассы песком | на 50 день |  |
|  | Засыпка теплотрассы грунтом | на 54 день |  |
|  | Планировка теплотрассы с благоустройством | на 60 день |  |

Примечание: срок выполнения работ 60 (шестьдесят) дней

Зам. главного инженера по т/с. и транспорту			         Н.Н.Ерохин

Вед. инженер ПТО							         Новиков Д.Р.

Приложение № 1

к документации по открытому конкурсу

На бланке организации участника закупки

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

Дата, исходящий номер

## ЗАЯВКА

## на участие в открытом конкурсе

___________________(наименование конкурса)

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора ____________________, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

в лице _______________________________________________________________

(должность руководителя, ФИО)

выражает желание принять участие в открытом конкурсе (наименование конкурса), согласие со всеми требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор и заключить договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формированию равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________								(наименование участника закупки)

не находится в стадии проведения ликвидации участника закупки – юридического лица, и в отношении юридического лица не проводится процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, то сведения о _______________________________

(наименование участника закупки)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен________________________ (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника закупки).

Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна с момента ее подписания до завершения процедуры проведения конкурса.

| Наши реквизиты (наименование организации): |  |
| --- | --- |
| Адрес юридический: |  |
| Адрес фактический: |  |
| Адрес для корреспонденции: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование банка: |  |
| р/с |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| КБК: |  |
| БИК: |  |

Приложение № 1

к заявке на участие в открытом конкурсе

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом конкурсе

Наименование открытого конкурса: выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации			___________________        ______________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к заявке на участие в открытом  конкурсе

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

|  | Наименование работ | Стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области | (Цифрами и прописью) | (Цифрами и прописью) | (Цифрами и прописью) |

Руководитель организации    	__         _______________

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       	         _________________

# М.П.	(подпись)			(Ф.И.О.)

Приложение № 3

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Номер договора | Предмет договора и описание результата выполненных Работ | Наименование Заказчика, адрес, контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Сумма всего договора по завершении | Дата заключения/завершения (месяц, год, % выполнения) | Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем Работ по договору | Количество сотрудников, участвовавших в выполнении Работ по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сведения о договорах на выполнение работ, аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за последние 3 года:

Подтверждается копиями договоров по аналогичным видам работ, копиями актов.

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| №п/п | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения работ | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области | С момента заключения договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. |  |  |

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)      М.П.

Приложение № 5

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение участника закупки о квалификации

- Кадровый состав сотрудников, уполномоченных совершать действия от имени участника конкурса при выполнении работ:

| № п/п | Должность | Фамилия И.О. | Документ, подтверждающий квалификацию сотрудника | Стаж работы по предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Среднесписочная численность работающих, всего (______________) чел.

Подтверждается выпиской из штатного расписания, копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств.

Руководитель организации     _______________              ______________

(подпись)                    	          (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 6

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

| №п/п | Наименование выполняемых работ | Требуемый срок предоставления гарантий качества работ | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Реконструкция тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области | 120 месяцев с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию |  |  |

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)      М.П.

Приложение № 7

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА РЕПУТАЦИИ (УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ РАЗИРАТЕЛЬСТВАХ)

На бланке организации

Дата, исх. номер

РЕПУТАЦИЯ (УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ)

| Год | Решение в пользу или против участника закупки | Наименование клиента, основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 8

к заявке на участие в открытом конкурсе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки ________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю ________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________ № _____________ выдан ___________________________ представлять интересы ________________________________________________________

(наименование организации)

в открытом конкурсе, проводимом Муниципальным предприятием Щелковского муниципального района «Щелковская Теплосеть» по предмету: выполнение работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области.

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        ___________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.