«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП ЩР

«Щелковская Теплосеть»

___________А.Н. Васильев

«____» __________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на реконструкцию вертикального цилиндрического бака-аккумулятора

объемом 400 м3 , установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково

2014 год

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Муниципальное предприятие Щёлковского района «Щелковская Теплосеть» МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» проводит открытый запрос предложений на право выполнения работ по реконструкции вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объемом 400 м3 инв. №45206 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций, установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково, по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение д. 9\3.

1.2. Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация размещены на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru (официальный сайт) и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru (сайт предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объемом 400 м3 инв. №45206 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций, установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково, по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение д. 9\3.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 3 932 000 (Три миллиона девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.6. Место выполнения работ: 141107, Московская область, г. Щелково.

1.7. Условия выполнения работ: Согласно Техническому заданию.

1.8. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 3-х рабочих дней после подписания договора. Окончание работ - не более чем 90 дней со дня начала работ. Срок выполнения работ должен быть подтверждён графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.

1.9. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Первый этап оплаты производится в течение 20 рабочих дней после начала работ по демонтажу бака-аккумулятора в размере 30% (тридцати) от суммы договора, в том числе НДС 18%. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ форм №№ КС-2, КС-3, ОС-3, ОС-1 с приложением счетов и счетов-фактур. Оплата производится в течение 30 банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

1.10. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.11. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

1.12. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и сайте предприятия документация по запросу предложений предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50 по московскому времени в рабочие дни.

1.13. Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50 по московскому времени в рабочие дни с 07 марта  2014 г. по 19 марта 2014 г., 07 марта 2014г. – до 12:00.

1.14. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 20 марта 2014 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 09:00 (время московское) 21 марта 2014 г. до 16:00 (время московское) 26 марта 2014 г. по месту нахождения Заказчика.

1.16. Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: в 09:00 (время московское) 27 марта 2014 г. по месту нахождения Заказчика.

1.17. Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

1.18. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг.

1.19. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.20. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.21. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации). Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет не менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема Предложений.

1.22. Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.23. Подача Альтернативных предложений не предусмотрена.

1.24. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений с размещением на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.

2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- обладать гражданской правоспособностью;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

### 3. Порядок подготовки и подачи Предложений

3.1. Язык документов, входящих в состав Предложения

3.1.1. Предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим Предложением, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав Предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта Предложения

### 3.2.1. Цены в Предложении должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку Предложения

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса предложений.

### 3.4. Требования, предъявляемые к Предложению

3.4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки представляет отделу по закупкам в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям извещения и Документации о проведении запроса предложений.

Предложение должно содержать:

1) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации;

3) проект договора;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Документации или справку о том, что соисполнители (субподрядчики) участником привлекаться не будут.

3.4.2. Перечень документов:

1) Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

7) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки;

10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

11) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;

12) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ с приложением копий договоров и актов выполненных работ (Приложение № 4 к документации по запросу предложений);

13) справку о кадровых ресурсах с приложением документов, подтверждающих квалификацию сотрудников, допущенных к работам, являющихся предметом закупки (Приложение № 5 к документации по запросу предложений);

14) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Предложению.

3.4.3. Прием Предложений от участников закупки осуществляется Заказчиком в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений.

3.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

### 3.5. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов

3.5.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

1) наименование и адрес заказчика в соответствии с извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

3.5.2. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

3.5.3. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются без рассмотрения.

3.5.4. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, не рассматриваются Заказчиком и возвращаются участнику закупки в тот же день путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

3.5.5. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.5.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений. В случае представления изменений Предложения изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

3.5.7. Комиссия по закупкам в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу заказчика, указанному в извещении. Участники закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.8. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями комиссия по закупкам оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их участников закупки.

3.5.9. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с Предложениями, не содержащий информацию о составе комиссии по закупкам, размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.5.10. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями.

### 4. Оценка Предложений и выбор победителя

Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки проводится в день, указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа:

- рассмотрение Предложений;

- оценка, сопоставление и принятие решения о выборе победителя запроса предложений.

Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика.

4. 1. Рассмотрение Предложений

# 1). В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупки комиссия по закупкам проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям документации;

- соответствие участников закупки требованиям Документации.

2). В ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению комиссии по закупкам вправе направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки):

а) о представлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок. В случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник закупки не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий выполнения работ, графика выполнения работ или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня выполняемых работ, условий выполнения работ, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки, объем и перечень предлагаемых участником закупки видов работ.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в пунктах а) и б), если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника закупки.

3). Решение комиссии по закупкам о направлении участникам закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в), отражается в протоколе заседания комиссии по закупкам, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии по закупкам размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте и сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данных о персональном голосовании членов комиссии.

4). Запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте и сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола заседания комиссии по закупкам. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком в Журнале запросов – ответов.

5). Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах а), б), в) документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника закупки;

# 6). По результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия по закупкам имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению и составу Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации.

4.2. Стадия оценки и сопоставления Предложений

4.2.1. В рамках оценки, сопоставления Предложений комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации.

4.2.2. Заявки на участие в запросе предложений участников оцениваются и сопоставляются исходя из следующих критериев:

  - цена  договора;

  - качество выполняемых работ и квалификация специалистов, допущенных к работам;

  - сроки выполнения работ;

  - срок гарантии качества работ.

4.2.3. Каждая заявка оценивается каждым членом комиссии по закупкам.

Члены комиссии по закупкам после изучения заявок на участие в запросе предложений вносят в оценочные листы итоговые рейтинги по каждой заявке участника по каждому оценочному критерию, а также итоговый рейтинг заявки в целом, а именно:

1. Итоговый рейтинг заявки участника по конкретному критерию рассчитывается путем умножения рейтинга, присвоенного заявке участника запроса предложений по данному критерию, на значимость этого критерия.

2. Итоговый рейтинг заявки в целом рассчитывается путем простого суммирования рейтингов по каждому конкретному критерию.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг, присуждаемый текущей заявке комиссией по закупкам, определяется как среднее арифметическое итоговых рейтингов заявки, присужденных этой заявке каждым членом комиссии по закупкам.

Присвоение рейтингов осуществляется следующим образом:

– по каждому конкретному критерию: в диапазоне от 0 до 100, в соответствии с установленным порядком оценки данного критерия.

При проведении расчетов итоговых рейтингов заявок и (или) баллов, дробное значение рейтинга и (или) балла округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4.2.4. Методика оценки заявок на участие в запросе предложений

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

По ценовому критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

Amax – Ai

Rai = –––––––––– * 100,

A max

где

Rai – рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai – предложение по цене договора i–го участника конкурса.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

По неценовому критерию «качество работ и квалификация специалистов, допущенных к работам» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

i       i                  i

Rc = C + C + … + C ,

i        1      2                k

где Rc – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

k

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

i

C1   - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «срок деятельности участника запроса предложений»

| Срок деятельности участника запроса предложений | Менее 5 лет – 10 баллов | От 5 до 10 лет – 15 баллов | Более 10 лет – 20 баллов |
| --- | --- | --- | --- |

i

C  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

2

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений».

| Наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений (сведения о наличии дипломов о профильном образовании и удостоверений о повышении квалификации работников - подтверждение путем предоставления копий документов) | Менее 5 человек – 10 баллов | От 5 до 10 человек – 15 баллов | Более 10 человек – 20 баллов |
| --- | --- | --- | --- |

Ci 3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «опыт выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений».

| Количество договоров, заключенных на выполнение работ, аналогичных предмету запроса предложений, за последние 5 лет (подтверждается копиями договоров, заключенных с участником закупки, и актов выполненных работ) | 1 договор = 1 балл |
| --- | --- |

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация специалистов, допущенных к работам» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации специалистов, допущенных к работам.

По неценовому критерию «сроки (периоды) выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

max   i

F   - F

Rf  = ----------- x 100,

i    max    min

F  - F

где Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max

F  - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; Fmax = 90 календарных дней;

### min

F - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения договора; Fmin = 80 календарных дней;

### i

F -  предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения договора.

По неценовому критерию «срок предоставления гарантии качества работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

Gi

Rgi  = -----x 100,

Gmin

где Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в Документации, Gmin = 24 месяца;

Gi  - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе предложений по всем критериям рассчитывается по следующей формуле:

Ri = A* Rai + C*Rci + F* Rfi + G* Rgi

при этом:                                   A+C+F+G=1,

где:

Ri – итоговый рейтинг i–й заявки на участие в запросе предложений;

А – значимость ценового критерия (0,7);

Rai – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по ценовому критерию;

C – значимость критерия «качество работ и квалификация специалистов, допущенных к работам» (0,1);

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «качество работ и квалификация специалистов, допущенных к работам»;

F – значимость неценового критерия «сроки (периоды) выполнения работ» (0,1);

Rfi – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;

G – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ» (0,1);

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «срок предоставления гарантии качества работ».

4.2.5. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений комиссией по закупкам каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере увеличения итогового рейтинга присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, набравшей по результатам оценки максимальный итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора.

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

4.3. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений

4.3.1. По результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя. Победителем будет признан участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого комиссия по закупкам присвоила первый порядковый номер.

4.3.2. Решение комиссии по закупкам о результатах оценки и сопоставления Предложений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены;

2) перечень отозванных Предложений участников закупки;

3) наименования участников закупки, Предложения которых были отклонены комиссией по закупкам, с указанием оснований для отклонения;

4) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

5) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

6) сведения о решении комиссии по закупкам и присутствующего сотрудника подразделения-заказчика о присвоении Предложениям участников запроса предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом решении о присвоении Предложениям порядковых номеров на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

7) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также участника запроса предложений, Предложению которого было присвоено второе место.

4.3.3. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на официальном сайте и сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте и сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данные о персональном голосовании комиссии по закупкам.

4.3.4. Уведомление о признании участника запроса предложений победителем, экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, проект договора выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком.

4.3.5. Победитель должен вернуть Заказчику оформленный экземпляр договора (подписанный и скрепленный печатью) в течение пяти рабочих дней с момента получения проекта договора, если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса предложений, в противном случае победитель считается уклонившимся от заключения договора.

4.3.6. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений второе место.

4.3.7. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений;

2) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации;

3) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

4) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений.

4.3.8. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки;

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

- заключить договор с единственным поставщиком.

4.3.9. Извещения о проведении запроса предложений, Документация, изменения, внесенные в Документацию, и разъяснения Документации, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, Предложения на участие в запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями хранятся Заказчиком в течение трех лет.

### 5. Заключение договора

5.1. По результатам запроса предложений заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на закупку участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки.

5.2. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении победителя закупки. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя закупки, запрещаются.

5.3. Договор между Заказчиком и победителем открытого запроса предложений может быть заключен не позднее чем через семь рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и сайте предприятия в сети Интернет протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений.

5.4. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил в отдел по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, победитель или участник закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

5.5. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных п. 5.6. настоящей Документации. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, закупка признается несостоявшейся.

5.6. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, на закупку которых заключен договор. При изменении объема работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цена дополнительно выполняемых работ и объема работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренный в договоре объем таки работ. В случаях необходимости изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, потребности в таких товарах, на поставку которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению комиссии по закупкам.

5.8. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5.9. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

5.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте.

# 6. Урегулирование споров

6.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением закупки, Участники закупки, Заказчик предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

6.2.	Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Техническое задание

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию  вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объёмом 400 м3

инв. №45206 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций в котельной

по ул. Сиреневая г. Щёлково.

Общие сведения об объекте, подлежащем  реконструкции:

Существующий аккумуляторный бак цилиндрический вертикальный, выполнен из листовой стали, состоящей из 5-ти поясов толщиной 5,0 мм., диаметр основания 8,35м, высота 7,45м. Толщина изоляции 100мм. Обшивка поверх изоляции из стального оцинкованного листа толщиной 0,8мм. В нижней и верхней части предусмотреть технологические люки для обслуживания. Для подъёма на крышу бака предусмотреть стационарную металлическую лестницу, выполненную согласно типовому проекту.

| №№ п/п | Показатель | Задание на выполнение работ |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по реконструкции вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объёмом 400 м3 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций в котельной по ул. Сиреневая, г. Щёлково. |
|  | Адрес расположения объекта | 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение 9\3. |
|  | Цели использования результатов работ | Обеспечение безопасной эксплуатации надземного бака-аккумулятора, согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей тепла. |
|  | Виды выполняемых работ, требования к выполняемым работам | 1.Организационные мероприятия: - предоставить график производства работ по реконструкции; - закупить аккумуляторный бак объёмом 400 м3 для системы горячего водоснабжения котельной, изготовленный по типовому проекту 903-9-26.89 специализированной организацией; - подрядная организация совместно со службой эксплуатации МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» производит отключение бака от действующего оборудования заглушками; - произвести демонтаж изоляции бака, демонтированную изоляцию вывести и утилизировать; - произвести демонтаж обечаек, металлоконструкций, днищ бака. - подрядная организация в процессе демонтажа бака организует сдачу металлолома, а по весу сданного металлолома в КС-2, при сдаче работ, указывается вес демонтированных металлоконструкций; - перед монтажом подготовить бетонное основание, составить акт на скрытые работы с указанием промеров реперных точек; - смонтировать бак, внутренние и наружные поверхности бака покрыть антикоррозийной защитой, тип защитного покрытия должен соответствовать требованиям СанПиН; - произвести испытание бака; - для крепления изоляции и металлической обшивки предусмотреть разгрузочные пояса; - наружную поверхность бака покрыть теплоизоляционным покрытием толщиной 100мм, с металлической обшивкой от воздействия осадков из стального оцинкованного листа; 2.Бак-аккумулятор воды оборудовать; - переливной трубой на отметке предельно допустимого уровня заполнения бака-аккумулятора; - лестницей для обслуживания; - вестовой трубой, сечение которой должно обеспечить свободное поступление в бак воздуха; - сигнализацией достижения верхнего и нижнего предельных и автоматикой прекращения поступления воды; - дренажной линией с арматурой, предназначенной для полного удаления остатков воды при ремонтах; - контрольно-измерительными приборами для измерения уровня и температуры воды в баках, давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах; - установить новую запорную арматуру на подводящих и дренажных трубопроводах. - работы по монтажу выполнять аттестованными квалифицированными рабочими допущенными к выполнению предлагаемого вида работ; 3. Произвести пуско-наладку, на бак-аккумулятор составить технический паспорт. |
|  | Объемы выполняемых работ |
|  | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| Демонтажные работы |
| 5.1. | Установка и разборка инвентарных лесов для демонтажных работ | 100 м2 | 0,69 |
| 5.2. | Разборка обшивки бака из оцинкованного стального листа | 100 м2 | 2,56 |
| 5.3. | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | м3 | 25,6 |
| 5.4. | Демонтаж задвижек Ду 200 мм | шт | 2 |
| 5.5. | Демонтаж задвижек Ду 100 мм | шт | 1 |
| 5.6. | Демонтаж резервуара стального вертикального цилиндрического | тн | 18,8 |
| 5.7. | Разборка бетонного основания | м3 | 2 |
| 5.8. | Погрузка строительного мусора | тн | 24,85 |
| 5.9. | Вывоз строительного мусора | тн | 24,85 |
| Строительно-монтажные работы |
| 5.10. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | м3 | 25,0 |
| 5.11. | Огрунтовка бетонного основания битумной мастикой | 100 м2 | 0,88 |
| 5.12. | Гидроизоляция основания оклеечная за 2 раза | 100 м2 | 0,88 |
| 5.13. | Установка и разборка инвентарных лесов для строительно-монтажных работ | 100 м2 | 0,69 |
| 5.14. | Монтаж резервуара стального вертикального цилиндрического для горячей воды | нт | 18,7 |
| 5.15. | Врезка в аккумуляторный бак Ду 200мм | врезка | 2 |
| 5.16. | Врезка в аккумуляторный бак Ду 100 мм | врезка | 1 |
| 5.17. | Врезка закладных деталей датчиков уровня Ду20 | шт | 3 |
| 5.18. | Монтаж технологических трубопроводов Ду200 | тн | 0,15 |
| 5.19. | Внутренние и наружные поверхности бака покрыть антикоррозийной защитой, тип защитного покрытия должен соответствовать СанПин | 100 м2 | 3,8 |
| 5.20. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц и площадок обслуживания эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,07 |
| 5.21. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1м3 | 25,6 |
| 5.22. | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 2,56 |
|  | Условия выполнения работ | Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для размещения сотрудников. Необходим допуск для работы на высоте. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по ремонту бака - аккумулятора. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. |
|  | Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ. | Приказ Госстроя №139 от09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания». СНиП 42-01-2002; СНиП 2.07.01.-89*. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению. |

8. Проект договора

ПРОЕКТ

ДОГОВОР подряда № ________

г. Щёлково							      		 «__»__________2014г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице Директора  Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,   и _______________в лице                                             действующего на основании             именуемое в дальнейшем    «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии по закупкам (Протокол №  от   ) заключили договор в нижеследующем:

- Предмет Договора.

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объёмом 400 м3 инв. №45206 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций  в котельной ул. Сиреневая,  г. Щёлково, по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение д. 9\3,  а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

  - Объем Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, указывается:

- в Техническом  задании (Приложение 1) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью (далее – «Техническое задание» или «Приложение 1»);

1.3. Финансирование Работ, выполнение которых предусмотрено настоящим Договором, осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

1.4. Подрядчику категорически запрещается размещать бытовки для проживания и организовывать проживание своих работников на объекте, на территории которого проводятся Работы.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора согласно смете (Приложение 2) составляет _______                                      , в том числе НДС –18% ____________________ (далее – «Цена Договора»).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную Цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов Цены Договора. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом.

2.5. Оплата выполненных Работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Первый этап оплаты производится в течение 20 рабочих дней после начало работ по демонтажу  бака аккумулятора в размере 30%(тридцати) от суммы договора_____________________, в том числе НДС -18%___________________________________.

Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ (далее – «Акт») форм №№ КС-2, КС-3, ОС-3, ОС-1 с приложением счетов и счетов-фактур. Оплата производится в течение 30 банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. В случае несвоевременного предоставления документов или не полного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

2.6  Заказчик вправе произвести расчёты по настоящему договору поэтапно по мере выполнения работ или приобретению товарно – материальных ценностей при наличии финансовой возможности.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика.

- Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору: начало выполнения работ не позднее __ рабочих дней после подписания договора; окончание работ – не более чем_____ дней после начала выполнения работ.

3.2. После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан составить акт передачи объекта в реконструкцию (ОС-3). Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием.

3.3. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать их Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения в полном объеме Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.

4.2. По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

# - акты освидетельствования скрытых работ;

- по требованию Заказчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счет-фактуры, платежные поручения);

- исполнительную документацию и составленный паспорт на  бак-аккумулятор;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;

# - акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах с приложением счетов и счетов-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);

# - акт сдачи-приемки работ ОС-3.

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки и произвести необходимые доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком  работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов Работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации,  отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.

4.7. Подписанный Сторонами Акт и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных Работ, является основанием для оплаты выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок.

5.1.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Подрядчиком работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами.

5.1.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3.	При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Подрядчику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

  - 5.2.6. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ настоящему Договору и Акту, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.

  - 5.2.7. Обеспечить условия, необходимые Подрядчику для проведения Работ и исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также обеспечить допуск в строения котельной Подрядчика и уполномоченных им лиц.

5.2.8. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями нормативных правовых документов.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. настоящего Договора.

  - 5.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

  - 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы  и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выполнение необходимых доработок, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

5.4.5.	В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.4.6.	Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7.	Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.4.8. Обеспечить в ходе выполнения работ на объекте мероприятий по технике безопасности, охране труда и необходимых противопожарных мероприятий, согласно Приложению 3. Разработать и согласовать в установленном порядке график производства работ.

5.4.9.	В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.10. Одновременно со сдачей результата работ передать Заказчику инструкции, гарантии, сертификаты, иные документы, подтверждающие качество выполненных работ и необходимые для использования результатов Работ.

5.4.11. По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

5.4.12. По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять разъяснения касательно результатов выполненных Работ.

5.4.13. Возмещать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения Работ электроэнергии и коммунальных услуг согласно расчетам, представленным Заказчиком.

5.4.14. Выполнять работы квалифицированным персоналом.

5.4.15. Выполнить все работы   в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами, СанПиН,  СНиП 42-01-2002, СНиП 2-07.01.-89*  ППБ.

5.4.16. Иметь соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным  нормам.

5.4.17. Организовать экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Щёлково, а также предписаниями надзорных органов. Иметь сертификаты на применяемые материалы.

5.4.18. Выполнить требование о запрете на размещение бытовок и проживание на объектах, на территории которых проводятся работы.

5.4.19. Возместить стоимость материального ущерба в случае его причинения по вине Подрядчика.

5.4.20. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.21. Обеспечить всех рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.),  выполнять мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства),  обеспечиваться наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

5.4.22.Поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать Техническому заданию, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.4.23. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, вывезти собственный строительный мусор в определённые для этой цели места.

5.4.24. В 3-х дневный срок со дня подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ (без претензий Заказчика) вывезти за пределы места выполнения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, другие материалы.

5.5 Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1.В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Не находится в реестре недобросовестных поставщиков услуг.

5.5.2.Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.5.3.За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 настоящего Договора;

- своевременное устранение недостатков и выполнения необходимых доработок, выявленных при приемке работ и в течение срока действия настоящего Договора.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24-х месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок на оборудование и материалы составляет не менее 24-х месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

При обнаружении в гарантийный срок дефектов и недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте с перечнем выявленных дефектов и недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

При отказе Подрядчика от подписания Акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков, Заказчик проводит за счёт Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков. В соответствии с данным актом Подрядчик за свой счёт устраняет выявленные дефекты и недостатки. При отказе Подрядчика от осуществления соответствующих работ Заказчик оставляет за собой право для обращения  в Арбитражный суд Московской области.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные в п. 3.1 Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента, от стоимости работ, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

7.4.  В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством, за каждый день просрочки, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств с указанием объёма работ, выполненного с ненадлежащим качеством, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под Работами ненадлежащего качества понимаются Работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.9.Подрядчик несёт ответственность за соблюдение его работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

# 8.  Скрытые  работы

8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет (убедившись в получении уведомления) представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт с выполнением фотофиксации работ, подлежащих закрытию, и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Подрядчика.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 8.1.). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

8.3. Готовность принимаемых, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования.

9. Порядок расторжения Договора.

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Заказчик  вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении настоящего Договора Подрядчиком.

9.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заявки, указанной в преамбуле настоящего Договора.

9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов, военных действий, актов органов государственной власти и управления, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области , Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Решение суда окончательно.

12. Срок действия, порядок изменения договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объёме.

12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Все  уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение1. Техническое задание.   Приложение  2. Смета. Приложение 3. Требования Заказчика к подрядчикам.

13.5.Ответственный по договору со стороны Заказчика ________________________________

____________________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О., телефон)

13.6.Ответственный по договору со стороны Подрядчика ______________________________

____________________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О., телефон)

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"

Адрес: 141108, Московская обл., г.Щёлково, платформа Воронок

Тел./факс 8(496) 56-6-41-84, 8(496) 56-6-99-91,

pochta@schelkovoteplo.ru

ИНН 5050026684

КПП 505001001

# ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  Г.МОСКВА

р/с 40602810340480100099

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Заказчик:

Директор _______________ ___           				А.Н. Васильев

(подпись)

Подрядчик

________________________________

________________________________

_________________________________

Подрядчик:

_______________ ___________

(подпись)

Приложение 1

к договору № от «__» _______ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП ЩР

"Щелковская Теплосеть"

_________________ Е.А.Пивиков

"____" _______________2014 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию  вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объёмом 400 м3 инв. №45206 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций в котельной по ул. Сиреневая г. Щёлково.

Общие сведения об объекте, подлежащем  реконструкции:

Существующий аккумуляторный бак цилиндрический вертикальный, выполнен из листовой стали, состоящей из 5-ти поясов толщиной 5,0 мм., диаметр основания 8,35м, высота 7,45м. Толщина изоляции 100мм. Обшивка поверх изоляции из стального оцинкованного листа толщиной 0,8мм. В нижней и верхней части предусмотреть технологические люки для обслуживания. Для подъёма на крышу бака предусмотреть стационарную металлическую лестницу, выполненную согласно типовому проекту.

| №№ п/п | Показатель | Задание на выполнение работ |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по реконструкции вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объёмом 400 м3 с заменой всех обечаек, днищ и металлоконструкций в котельной по ул. Сиреневая, г. Щёлково. |
|  | Адрес расположения объекта | 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение 9\3. |
|  | Цели использования результатов работ | Обеспечение безопасной эксплуатации надземного бака-аккумулятора, согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей тепла. |
|  | Виды выполняемых работ, требования к выполняемым работам | 1.Организационные мероприятия: - предоставить график производства работ по реконструкции; - закупить аккумуляторный бак объёмом 400 м3 для системы горячего водоснабжения котельной, изготовленный по типовому проекту 903-9-26.89 специализированной организацией; - подрядная организация совместно со службой эксплуатации МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» производит отключение бака от действующего оборудования заглушками; - произвести демонтаж изоляции бака, демонтированную изоляцию вывести и утилизировать; - произвести демонтаж обечаек, металлоконструкций, днищ бака. - подрядная организация в процессе демонтажа бака организует сдачу металлолома, а по весу сданного металлолома в КС-2, при сдаче работ, указывается вес демонтированных металлоконструкций; - перед монтажом подготовить бетонное основание, составить акт на скрытые работы с указанием промеров реперных точек; - смонтировать бак, внутренние и наружные поверхности бака покрыть антикоррозийной защитой, тип защитного покрытия должен соответствовать требованиям СанПиН; - произвести испытание бака; - для крепления изоляции и металлической обшивки предусмотреть разгрузочные пояса; - наружную поверхность бака покрыть теплоизоляционным покрытием толщиной 100мм, с металлической обшивкой от воздействия осадков из стального оцинкованного листа; 2.Бак-аккумулятор воды оборудовать; - переливной трубой на отметке предельно допустимого уровня заполнения бака-аккумулятора; - лестницей для обслуживания; - вестовой трубой, сечение которой должно обеспечить свободное поступление в бак воздуха; - сигнализацией достижения верхнего и нижнего предельных и автоматикой прекращения поступления воды; - дренажной линией с арматурой, предназначенной для полного удаления остатков воды при ремонтах; - контрольно-измерительными приборами для измерения уровня и температуры воды в баках, давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах; - установить новую запорную арматуру на подводящих и дренажных трубопроводах. - работы по монтажу выполнять аттестованными квалифицированными рабочими допущенными к выполнению предлагаемого вида работ; 3. Произвести пуско-наладку, на бак-аккумулятор составить технический паспорт. |
|  | Объемы выполняемых работ |
|  | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| Демонтажные работы |
| 5.1. | Установка и разборка инвентарных лесов для демонтажных работ | 100 м2 | 0,69 |
| 5.2. | Разборка обшивки бака из оцинкованного стального листа | 100 м2 | 2,56 |
| 5.3. | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | м3 | 25,6 |
| 5.4. | Демонтаж задвижек Ду 200 мм | шт | 2 |
| 5.5. | Демонтаж задвижек Ду 100 мм | шт | 1 |
| 5.6. | Демонтаж резервуара стального вертикального цилиндрического | тн | 18,8 |
| 5.7. | Разборка бетонного основания | м3 | 2 |
| 5.8. | Погрузка строительного мусора | тн | 24,85 |
| 5.9. | Вывоз строительного мусора | тн | 24,85 |
| Строительно-монтажные работы |
| 5.10. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | м3 | 25,0 |
| 5.11. | Огрунтовка бетонного основания битумной мастикой | 100 м2 | 0,88 |
| 5.12. | Гидроизоляция основания оклеечная за 2 раза | 100 м2 | 0,88 |
| 5.13. | Установка и разборка инвентарных лесов для строительно-монтажных работ | 100 м2 | 0,69 |
| 5.14. | Монтаж резервуара стального вертикального цилиндрического для горячей воды | нт | 18,7 |
| 5.15. | Врезка в аккумуляторный бак Ду 200мм | врезка | 2 |
| 5.16. | Врезка в аккумуляторный бак Ду 100 мм | врезка | 1 |
| 5.17. | Врезка закладных деталей датчиков уровня Ду20 | шт | 3 |
| 5.18. | Монтаж технологических трубопроводов Ду200 | тн | 0,15 |
| 5.19. | Внутренние и наружные поверхности бака покрыть антикоррозийной защитой, тип защитного покрытия должен соответствовать СанПин | 100 м2 | 3,8 |
| 5.20. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц и площадок обслуживания эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,07 |
| 5.21. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1м3 | 25,6 |
| 5.22. | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 2,56 |
|  | Условия выполнения работ | Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для размещения сотрудников. Необходим допуск для работы на высоте. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по ремонту бака - аккумулятора. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. |
|  | Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ. | Приказ Госстроя №139 от09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания». СНиП 42-01-2002; СНиП 2.07.01.-89*. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению. |

Начальник ПТО

МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"				 Макаров Ю.Н.

Начальник участка № 2

МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"				Данюков А.Л.

Инженер ПТО                                                                      Потапов В.П.

Приложение 3  к Договору подряда № ________

от «__» _________________2014г.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОДРЯДЧИКАМ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

МП ЩР «ЩЕЛКОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

1.  Обязанности подрядчика

1.1. При выполнении работ подрядной организацией предъявляются следующие требования:

- В месте проведения работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:

- наименования подрядной организации;

- ответственных: руководителя подрядной организации - Ф.И.О., должность телефон; произво- дителя работ подрядной организации - Ф.И.О., должность телефон; специалиста по охране труда и промышленной безопасности подрядной организации - Ф.И.О., должность телефон.

- Подрядная организация выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, предъявляемые подрядчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями соблюдая требования по следующим разделам (в случае применимости):

1.1.2.1.        Место производство работ и оборудование

Подрядная организация обязана за свой счет поставить полный комплект установок и оборудования, необходимых ей для производства работ и обязуется поддерживать их в надлежащем порядке и техническом состоянии (если иное не прописано в договоре).

Подрядная организация обязана обеспечить, чтобы все установки, оборудование, силовые и ручные инструменты, доставленные на место производство работ самим подрядчиком, отвечали  следующим условиям и критериям:

-  пригодность для типа работ, выполняемых с их помощью;

- до внедрения и применения на  месте производства работ все установки, оборудование, сило вые и ручные инструменты прошли учет и регистрацию в соответствующем журнале, были испытаны и проверены, пронумерованы и промаркированы в соответствии с обязательными предписанными нормами и правилами;

- проходят необходимое техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями соответствующих изготовителей;

- проходят проверку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подрядчик обязан содержать в чистоте территорию, переданную ему актом-допуском, включая подъездные дороги и площади, задействованные подрядчиком. Для этого необходимо:

- оборудовать и идентифицировать места временного накопления отходов производства и потребления;

- обеспечить наличие закрытых контейнеров или плотных мешков для отходов;

- обеспечить вывоз, размещение и утилизацию отходов спецорганизациями;

- систематически производить уборку от отходов производства работ.

Подрядчик обязан не допускать:

- сжигание мусора на территории производства работ;

- возникновение пожаров в пределах места производства работ и на непосредственно
прилегающих к ней территориях.

Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб и/или штрафы, возникающие в результате пожара или возгорания, являющегося прямым или косвенным следствием его деятельности, либо деятельности его работников.

- Проектирование и строительство

Подрядная организация обязуется вести Общий журнал работ, (СНиП 12-01- 2004» "Организация строительства"), который является основным первичным производственным документом, отражаю щим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Основное назначение журнала - обеспечение отслеживаемости руководителями и исполнителями результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания (сооружения).

- Опасные работы

Представитель Заказчика имеет право отдавать прямое и обязательное к исполнению указание Под- рядчику, приостанавливать любые работы, которые представитель Заказчика рассматривает как вы- полняемые с нарушением норм и правил промышленной безопасности и охраны труда в случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций, посетителей,  до устранения выявленного нарушения.

- Бытовые помещения.

Подрядчик несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его работникам. Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в сани- тарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым заказчиком  и в  со- ответствии с законодательством.

Подрядчик обязан обеспечить рабочих чистой питьевой водой на всех участках работы и в местах проживания.

Представители Заказчика вправе проводить инспекционные проверки помещений подрядной, орга- низации, установленных в месте производства работ. В случае обнаружения фактов, подтверждаю- щих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, представители Заказчика имеют право отдать распоряжение Подрядчику о прекращении выполнения работ и устранении выявленных нарушений.

- Зоны выгрузки, укладки и хранения

В течение всего времени Подрядчик несет ответственность за безопасное и должное хранение всех материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за безопасную обработку, разгрузку и погрузку  принимаемых и отправляемых материалов.

- Доступ на место производство работ и контроль доступа

Весь персонал подрядной организации при нахождении на месте производства работ обязан соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима.

Пропуска работникам субподрядных организаций оформляются по фамильному списку, после проведения инструктажа.

Пропуска на автотранспорт (в том числе личный) и другую самоходную технику оформляет Заказчик по письменному запросу подрядчика.  При въезде на территорию организации работники подрядной организации обязаны предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность.

Автокран, допущенный на Место производство работ должен быть обеспечен документами под- тверждающими исправность автокрана  и постановку его на учёт в Ростехнадзоре. Крановщик должен иметь удостоверение, путевой лист, вахтенный журнал и другие необходимые документы.

- Противопожарная безопасность

Подрядчик несет ответственность за осведомленность всего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения.

В случае возникновения пожара Подрядчик незамедлительно ставит в известность представителей пожарной части объекта строительства и руководителей Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить достаточное количество переносных огнетушителей соответственно уровню опасности того или иного участка работ, а также проинструктировать свой персонал отно- сительно мест их расположения и правил использования.

Подрядчик обязан при производстве сварочных работ и других огневых работ принять защитные меры и исключить возможность возникновения пожара в результате таких работ.

Подрядчик обязан оборудовать места для курения на своих объектах и поддерживать их в соответ- ствии с требованиями пожарной безопасности и действующим законодательством.

- Электроснабжение

Любая электроустановка, используемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям  правил и действующего законодательства. Подрядная организация обязана предъявить приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также удостоверения с указанием присвоенных групп по электробезопасности.

- Управление на месте проведения работ

Подрядчик несет ответственность за своих работников, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий.

2.    Контроль выполнения требований охраны труда подрядной организацией при выполнении работ.

- Заказчик вправе в любое время в присутствии инженерно-технического работника Подрядчика проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда и про- мышленной безопасности, плана производства работ.

- В случае выявления нарушений, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда Заказчика имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание или акт на устранение нарушений, потребовать принятие незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

- В случаях игнорирования предписания или акта, грубого нарушения требования правил и норм охраны труда, что может привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ.

- В случае обнаружения на территории работника подрядной организации, находящегося в сос- тоянии наркотического и алкогольного опьянения представители Заказчика  обязаны составить акт о случившемся, и удалить с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемом на этом объекте не допускается.

- Лица, допустившие нарушения законодательства, требований промышленной безопасности и охраны труда, невыполнение обязательств по договорам, соглашениям по охране труда, своих дол- жностных обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений руководства Заказчика, несут ответственность в порядке установленном законодательством Российской Федерации. В зависимости от характера и степени нарушений работники могут привлекаться к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности.

- Грубые, систематические нарушения Подрядчиком требований в области промышленной безопасности и охраны труда, которые повлекли за собой аварии, несчастные случаи на производстве могут служить основанием для требования о расторжении отношений с данным Подрядчиком.

3.         Ответственность подрядной организации в области охраны труда, промышлен- ной, пожарной и экологической безопасности

- Ответственность за организацию деятельности персонала подрядной организации на месте проведения работ несёт руководитель Подрядчика.

- Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и проектной документации и в обязательных для сторон Строительных Нормах и Правилах.

- Подрядчик несёт ответственность перед государственными (контролирующими) органами за нарушение на объектах строительства правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности работниками Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за жизнь и здоровье людей выполняющих работу в рамках договора.

- Подрядчик не вправе начинать работы пока не будет оценена Заказчиком возможность безопасного ведения работ.

- Подрядчик обязан иметь все необходимые документы по охране труда, промышленной, пожар- ной и экологической безопасности (оригиналы или копии) на объекте и поддерживать их ведение в течение всего срока производства работ на объекте.

- Подрядчик обязан постоянно контролировать состояние промышленной безопасности, охраны труда,  противопожарной и экологической  безопасности на своих рабочих местах.

| УТВЕРЖДЕНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| От Заказчика: Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» А.Н.Васильев | От Подрядчика |

Приложение № 1

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений

Наименование запроса предложений: реконструкция вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объемом 400 м3 , установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование запроса предложений: реконструкция вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объемом 400 м3 , установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково

Изучив документацию по вышеуказанному запросу предложений _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение.

Мы согласны осуществить выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении:

цена договора - _____________ (сумма прописью) рублей __ копеек,

срок выполнения работ - ______ (прописью) дней,

срок гарантии качества работ - ______ (прописью) месяцев.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении информации.

Настоящим Предложением подтверждаем, что _____________________________________________________________________________________ (наименование участника закупки)

не находится в стадии проведения ликвидации участника закупки – юридического лица, и в отношении юридического лица не проводится процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________, факс _____________

Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |

К настоящему Предложению прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к документации по запросу предложений

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки ___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________ № _____________ выдан ____________________________________

представлять интересы ___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе предложений, проводимом Муниципальным предприятием Щелковского муниципального района «Щелковская Теплосеть» по предмету: реконструкция вертикального цилиндрического бака-аккумулятора объемом 400 м3 , установленного в котельной ул. Сиреневая, г. Щелково

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к документации по запросу предложений

На бланке организации

Дата, исх.номер

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Номер договора | Предмет договора и описание результата выполненных Работ | Наименование Заказчика, адрес, контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Сумма всего договора по завершении | Дата заключения/завершения (месяц, год, % выполнения) | Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем Работ по договору | Количество сотрудников, участвовавших в выполнении Работ по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о договорах на реконструкцию, капитальный ремонт, монтаж баков-аккумуляторов, аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за последние 5 лет:

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к документации по запросу предложений

На бланке организации

Дата, исх.номер

Перечень сотрудников, допущенных к выполнению работ,

являющихся предметом запроса предложений

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Инженерно-технический персонал |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(Приложение: копии документов – дипломов, аттестатов, удостоверений, подтверждающих квалификацию сотрудников)

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.